第四編 震災災害防救對策

# 目錄

目錄	I

圖目錄	III

表目錄	IV

第一章 災害特性與規模	1

第一節 災害特性說明	1

第二節 地震致災原因	13

第三節 地震災害規模設定分析	14

第二章  災害預防	21

第一節 減災	21

第二節 整備	24

第三節 民眾防災教育訓練及宣導	43

第四節 震災災害防治對策之研究	44

第三章 災害緊急應變	51

第一節 災情查報與通報	51

第二節 緊急應變體制	53

第三節 搜救、滅火及緊急醫療救護	65

第四節 疏散避難及緊急收容	71

第五節 食物、飲用及生活必需品之調度、供應	77

第六節 公共衛生與醫療服務、消毒防疫及罹難者遺體處理	78

第七節 社會秩序之維持及物價之安定	80

第八節 提供受災民眾災情資訊	81

第九節 二次災害之防止	82

第十節 支援協助之受理	84

第四章  災後復原重建	89

第一節 災區復原重建基本方向	89

第二節 緊急復原	94

第三節 災民生活重建	96

第四節 產業經濟重建	103

# 圖目錄

圖4- 1  1900年~2000年間台灣地區災害性地震分佈圖	8

圖4-2  2000年~2012年間台灣地區災害性地震分佈圖	8

圖4-3  台灣本島活動斷層分佈圖	9

圖4-4  台灣地區地震規模大於4之歷史分佈資料(西元1900至1997)	10

圖4-5  屏東縣內強震觀測網(TSMIP)分佈圖	12

圖4-6  場址PGA年超越機率	13

圖4-7  應用TELES系統估算潮州斷層錯動時，產生芮氏規模7.13的地震，對屏東地區產生的最大地表加速度(PGA)境況模擬結果	17

圖4-8  應用TELES系統估算同樣規模的地震，於屏東地區可能產生的 (1)建物至少中度損毀(2)建物總經濟損失(3)日間傷亡人數 (4)夜間傷亡人數的模擬結果	18

圖4-9  應用TELES系統估算恆春斷層錯動時，產生芮氏規模7.13的地震，對屏東地區產生的最大地表加速度(PGA)境況模擬結果	19

圖4-10應用TELES系統估算同樣規模的地震，於屏東地區可能產生的 (1)建物至少中度損毀(2)建物總經濟損失(3)日間傷亡人數	20

# 表目錄

表4- 1  20世紀(1900-2012) 台灣地區災害性地震	2

表4-2  中央地質調查所調查第一類活動斷層性質表	7

第四編  震災災害防救對策

# 第一章 災害特性與規模

台灣位於歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊交界衝擊處，地震活動十分頻繁，平均每年大小地震超過4千個，其中有感地震可達二百餘個。由於長久以來常受到地震侵襲，地震災害的防備與應變措施成為各地方政府的重要課題，因此利用現有資源與技術從事地震觀測和地震研究成為相當重要的工作。以下將針對屏東地區地震災害特性及地震致災原因等進行詳細說明。

## 第一節 災害特性說明

根據中央氣象局的統計資料，在1900年~2012年間台灣地區共發生100個災害性地震(詳如表4-1所列)。於1900年~2000年間共發生91個災害性地震，其分佈圖如圖4-1所示，於2000年~2012年間發生9個災害性地震，分佈圖如圖4-2所示。由圖4-1及圖4-2之災害性地震分佈圖顯示，絕大多數的地震發生於台灣西部與東部，在西部區域主要從新竹地區延伸到台南地區；東部區域則主要集中於宜蘭與花蓮地區。這種分佈趨勢與台灣本島的斷層分佈情形吻合(如圖4-3所示)，也顯示發生在本島區域的地震與在島上散佈的斷層息息相關。

根據經濟部中央地質調查所2010版本斷層資料顯示，臺灣北部8條斷層，中部8條斷層，西南部9條斷層，南部4條斷層，東部8條斷層；其中屬於第一類 20條，第二類 13條，共33條活動斷層，另列出4條存疑性活動斷層。而在台灣本島的33條活動斷層中，目前部頒規範規定只有當結構物鄰近表4-2中所列的第一類活動斷層時(可參閱圖4-3的對應位置)，才需要考慮所謂「斷層近域效應」的影響。雖然，依據規範條文目前在屏東地區尚無需考量斷層近域效應的影響，但是位在本區域內與鄰近斷層的潛在威脅性，仍需要評估與持續觀察。由圖4-3台灣本島之斷層分佈圖可知，屏東縣境內之斷層有兩條，分別為潮州斷層及恆春斷層。

- 表4-   20世紀(1900-2012) 台灣地區災害性地震 (取自中央氣象局)

| No | 年 | 月 | 日 | 緯度 | 經度 | 地點 | 震深源度 | 規模 | 人口死亡 | 房屋全毀 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1901 | 6 | 7 | 24.7 | 121.8 | 宜蘭附近 |  | 5.6 |  | 1 |  |
| 2 | 1904 | 4 | 24 | 23.5 | 120.3 | 嘉義附近 |  | 6.1 | 3 | 66 |  |
| 3 | 1904 | 11 | 6 | 23.6 | 120.3 | 嘉義附近 | 7 | 6.1 | 145 | 661 | 斗六地震。新港附近發生地裂及噴砂。 |
| 4 | 1905 | 8 | 28 | 24.2 | 121.7 | 立霧溪附近 | 5 | 6.0 |  |  |  |
| 5 | 1906 | 3 | 17 | 23.6 | 120.5 | 嘉義縣民雄 | 6 | 7.1 | 1258 | 6769 | 梅山地震。梅仔坑北方至民雄長13公里斷層。 |
| 6 | 1906 | 3 | 26 | 23.7 | 120.5 | 雲林斗六地方 | 5 | 5.0 | 1 | 29 |  |
| 7 | 1906 | 4 | 4 | 23.7 | 120.5 | 雲林斗六地方 | 5 | 4.9 |  | 5 |  |
| 8 | 1906 | 4 | 7 | 23.4 | 120.4 | 鹽水港 |  | 5.3 | 1 | 63 | 大埔附近多崖崩 , 7、8月連續發生。 |
| 9 | 1906 | 4 | 14 | 23.4 | 120.4 | 鹽水港 | 20 | 6.6 | 15 | 1794 | 7時52分再震,地裂噴砂,崖崩甚多。 |
| 10 | 1908 | 1 | 11 | 23.7 | 121.4 | 花蓮萬榮附近 | 10 | 7.3 | 2 | 3 | 璞石閣附近有地裂及崖崩。 |
| 11 | 1909 | 4 | 15 | 25.0 | 121.5 | 台北附近 | 80 | 7.3 | 9 | 122 |  |
| 12 | 1909 | 5 | 23 | 24.0 | 120.9 | 南投埔里附近 |  | 5.9 |  | 10 |  |
| 13 | 1909 | 11 | 21 | 24.4 | 121.8 | 大南澳附近 | 20 | 7.3 |  | 14 |  |
| 14 | 1910 | 4 | 12 | 25.1 | 122.9 | 基隆東方近海 | 200 | 8.3 |  | 13 |  |
| 15 | 1913 | 1 | 8 | 24.0 | 121.6 | 花蓮附近 |  | 6.4 |  | 2 | 有地裂。 |
| 16 | 1916 | 8 | 28 | 24.0 | 121.0 | 濁水溪上流 | 45 | 6.8 | 16 | 614 | 南投地震系列。埋沒14戶。 |
| 17 | 1916 | 11 | 15 | 24.1 | 120.9 | 台中東南約20km | 3 | 6.2 | 1 | 97 | 南投地震系列。 |
| 18 | 1917 | 1 | 5 | 24.0 | 121.0 | 埔里附近 | 淺 | 6.2 | 54 | 130 | 南投地震系列。 |
| 19 | 1917 | 1 | 7 | 23.9 | 120.9 | 埔里附近 | 淺 | 5.5 |  | 187 | 南投地震系列。 |
| 20 | 1918 | 3 | 27 | 24.6 | 121.9 | 蘇澳附近 |  | 6.2 |  |  |  |
| 21 | 1920 | 6 | 5 | 24.0 | 122.0 | 花蓮東方近海 | 20 | 8.3 | 5 | 273 |  |
| 22 | 1922 | 9 | 2 | 24.5 | 122.2 | 蘇澳近海 | 20 | 7.6 | 5 | 14 |  |
| 23 | 1922 | 9 | 15 | 24.6 | 122.3 | 蘇澳近海 | 20 | 7.2 |  | 24 |  |
| 24 | 1922 | 9 | 17 | 23.9 | 122.5 | 花蓮東方近海 |  | 6.0 |  | 6 |  |
| 25 | 1922 | 10 | 15 | 24.6 | 122.3 | 蘇澳近海 | 20 | 5.9 | 6 |  |  |
| 26 | 1922 | 12 | 2 | 24.6 | 122.0 | 蘇澳近海 |  | 6.0 | 1 | 1 |  |

- 表4- 1 20世紀(1900-2012) 台灣地區災害性地震 (取自中央氣象局)(續)

| No | 年 | 月 | 日 | 緯度 | 經度 | 地點 | 震深源度 | 規模 | 人口死亡 | 房屋全毀 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 1922 | 12 | 13 | 24.6 | 122.1 | 蘇澳近海 |  | 5.5 |  |  |  |
| 28 | 1923 | 2 | 28 | 24.6 | 122.0 | 蘇澳近海 |  |  |  | 1 |  |
| 29 | 1923 | 3 | 5 | 24.5 | 121.8 | 蘇澳近海 |  |  |  | 1 |  |
| 30 | 1923 | 5 | 4 | 23.3 | 120.3 | 台南烏山頭附近 |  | 5.7 |  | 1 |  |
| 31 | 1923 | 9 | 29 | 22.8 | 121.1 | 台東附近 |  | 5.5 |  | 1 |  |
| 32 | 1925 | 6 | 14 | 24.1 | 121.8 | 立霧河口 | 20 | 5.6 |  |  |  |
| 33 | 1927 | 8 | 25 | 23.3 | 120.3 | 台南新營附近 | 20 | 6.5 | 11 | 214 |  |
| 34 | 1930 | 12 | 8 | 23.3 | 120.4 | 台南新營附近 | 20 | 6.1 | 4 | 49 | 磚塌倒165戶,曾文區多地裂及噴砂。 |
| 35 | 1930 | 12 | 22 | 23.3 | 120.4 | 台南新營附近 | 10 | 6.5 |  | 121 | 台南市道路龜裂,噴砂,新營有崖崩。 |
| 36 | 1931 | 1 | 24 | 23.4 | 120.1 | 八掌溪中流 | 20 | 5.6 |  |  | 嘉義附近損害。 |
| 37 | 1934 | 8 | 11 | 24.8 | 120.8 | 宜蘭濁水河口 | 淺 | 6.5 |  | 7 |  |
| 38 | 1935 | 4 | 21 | 24.4 | 120.8 | 竹縣關刀山附近 | 5 | 7.1 | 3276 | 17907 | 新竹-台中烈震。獅潭、屯子腳斷層。 |
| 39 | 1935 | 5 | 5 | 24.5 | 120.8 | 後龍溪中流公館附近 | 10 | 6.0 |  | 28 | 新竹-台中烈震餘震。 |
| 40 | 1935 | 5 | 30 | 24.1 | 120.8 | 大肚溪中流內橫屏山 | 20 | 5.6 |  | 2 | 新竹-台中烈震餘震。 |
| 41 | 1935 | 6 | 7 | 24.2 | 120.5 | 梧棲附近 | 20 | 5.7 |  | 5 |  |
| 42 | 1935 | 7 | 17 | 24.6 | 120.7 | 後龍溪河口 | 30 | 6.2 | 44 | 1734 | 新竹-台中烈震餘震。 |
| 43 | 1935 | 9 | 4 | 22.5 | 121.5 | 台東東南50公里綠島附近 | 20 | 7.2 |  |  |  |
| 44 | 1936 | 8 | 22 | 22.0 | 121.2 | 恆春東方50公里 | 30 | 7.1 |  |  |  |
| 45 | 1939 | 11 | 7 | 24.4 | 120.8 | 竹縣卓蘭附近 | 10 | 5.8 |  | 4 |  |
| 46 | 1941 | 12 | 17 | 23.4 | 120.5 | 嘉義市東南10公里中埔附近 | 12 | 7.1 | 358 | 4520 | 嘉義地方(中埔)烈震。草嶺山崩。 |
| 47 | 1943 | 10 | 23 | 23.8 | 121.5 | 花蓮西南15公里 | 5 | 6.2 | 1 | 1 | 道路崩害兩處,電線斷七處。 |
| 48 | 1943 | 11 | 3 | 24.0 | 121.8 | 花蓮東方10公里 |  | 5.0 |  |  |  |
| 49 | 1943 | 11 | 24 | 24.0 | 121.7 | 花蓮東方5公 里 | 0 | 5.7 |  |  | 煙突損壞78座。 |

- 表4- 1 20世紀(1900-2012) 台灣地區災害性地震 (取自中央氣象局)(續)

| No | 年 | 月 | 日 | 緯度 | 經度 | 地點 | 震深源度 | 規模 | 人口死亡 | 房屋全毀 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 1943 | 12 | 2 | 22.5 | 121.5 | 綠島南方20公里 | 40 | 6.1 | 3 | 139 | 崖崩36處。 |
| 51 | 1944 | 2 | 6 | 23.8 | 121.4 | 花蓮鳳林附近 | 5 | 6.4 |  | 2 | 花蓮市上太和、白川有若干損壞。 |
| 52 | 1946 | 12 | 5 | 23.1 | 120.3 | 台南新化附近 | 5 | 6.1 | 74 | 1954 | 新化地震。有地裂,電桿鐵路歪斜。 |
| 53 | 1951 | 10 | 22 | 23.9 | 121.7 | 花蓮東南東15km | 4 | 7.3 | 68 |  | 花東縱谷地震系列。山崩地裂,鐵路彎曲下沉。 |
| 54 | 1951 | 10 | 22 | 24.1 | 121.7 | 花蓮東北東30km | 1 | 7.1 |  |  | 花東縱谷地震系列。 |
| 55 | 1951 | 11 | 25 | 23.2 | 121.4 | 台東北方30km | 36 | 7.3 | 17 | 1016 | 花東縱谷地震系列。 |
| 56 | 1955 | 4 | 4 | 21.8 | 120.9 | 恆春 | 5 | 6.8 |  | 22 |  |
| 57 | 1957 | 2 | 24 | 23.8 | 121.8 | 花蓮 | 30 | 7.3 | 11 | 44 | 山崩。 |
| 58 | 1957 | 10 | 20 | 23.7 | 121.5 | 花蓮 | 10 | 6.6 | 4 |  |  |
| 59 | 1959 | 4 | 27 | 24.1 | 123.0 | 與那國 | 150 | 7.7 | 1 | 9 |  |
| 60 | 1959 | 8 | 15 | 21.7 | 121.3 | 恆春 | 20 | 7.1 | 16 | 1214 | 恆春地震。 |
| 61 | 1959 | 8 | 17 | 22.3 | 121.2 | 大武東偏南35公里 | 40 | 5.6 |  | 3 |  |
| 62 | 1959 | 8 | 18 | 22.1 | 121.7 | 恆春東98公里 | 15 | 6.1 |  | 32 |  |
| 63 | 1959 | 9 | 25 | 22.1 | 121.2 | 恆春東50公里 | 10 | 6.5 |  | 3 |  |
| 64 | 1963 | 2 | 13 | 24.4 | 122.1 | 宜蘭東南方50公里 | 47 | 7.3 | 3 | 6 | 蘇花公路坍方一處,橫貫公路山崩。 |
| 65 | 1963 | 3 | 4 | 24.6 | 121.1 | 宜蘭東南偏南16公里 | 5 | 6.4 | 1 |  | 蘇澳中震,有地裂。 |
| 66 | 1963 | 3 | 10 | 24.5 | 121.9 | 宜蘭東南偏南19公里 | 5 | 6.1 |  |  |  |
| 67 | 1964 | 1 | 18 | 23.2 | 120.6 | 台南東北東43公里 | 18 | 6.3 | 106* | 10924* | 嘉南烈震。(白河地震)有地裂,噴砂。 |
| 68 | 1964 | 2 | 17 | 23.2 | 120.6 | 台南東北50公里 | 10 | 5.9 |  | 422 | 嘉南(白河)餘震。 |
| 69 | 1965 | 5 | 18 | 22.5 | 120.8 | 大武西北偏北26公里 | 21 | 6.5 |  | 21 | 澎湖、台東有地鳴。 |
| 70 | 1966 | 3 | 13 | 24.2 | 122.7 | 花蓮外海 | 42 | 7.8 | 4* | 24* |  |
| 71 | 1967 | 10 | 25 | 24.4 | 122.1 | 宜蘭東南58公里 | 20 | 6.1 | 2* | 21* | 花蓮長春橋山崩。 |

- 表4- 1 20世紀(1900-2012) 台灣地區災害性地震 (取自中央氣象局)(續)

| No | 年 | 月 | 日 | 緯度 | 經度 | 地點 | 震深源度 | 規模 | 人口死亡 | 房屋全毀 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 1972 | 1 | 25 | 22.5 | 122.3 | 台東東偏南 120公里 | 33 | 7.3 | 1* | 5* |  |
| 73 | 1972 | 4 | 24 | 23.5 | 121.4 | 花蓮瑞穗東北東4公里 | 15 | 6.9 | 5 | 50 | 瑞穗強震。 |
| 74 | 1978 | 12 | 23 | 23.3 | 122.1 | 成功東偏北81公里 | 4 | 6.8 | 2 |  |  |
| 75 | 1982 | 1 | 23 | 24.0 | 121.6 | 花蓮東南12公里 | 3 | 6.5 | 1 |  | 宜蘭太平山坍方,道路龜裂。 |
| 76 | 1986 | 5 | 20 | 24.1 | 121.6 | 花蓮北偏西15公里 | 16 | 6.2 | 1* |  | 蘇花及橫貫公路坍方,北迴鐵路鐵軌變位。 |
| 77 | 1986 | 11 | 15 | 24.0 | 121.8 | 花蓮東偏南10公里 | 15 | 6.8 | 13* | 37* | 花蓮地震。 蘇花及橫貫公路全線中斷,北迴鐵路鐵軌扭曲。中和華陽市場2/3房屋倒塌。 |
| 78 | 1990 | 12 | 13 | 23.9 | 121.5 | 花蓮南方10公里 | 3 | 6.5 | 2* | 3* | 中橫,蘇花公路坍方,多處房屋龜裂。 |
| 79 | 1990 | 12 | 14 | 23.9 | 121.8 | 花蓮東南方30公里 | 1 | 6.7 |  |  |  |
| 80 | 1991 | 3 | 12 | 23.2 | 120.1 | 台南佳里附近 | 12.3 | 5.9 |  |  |  |
| 81 | 1992 | 4 | 20 | 23.8 | 121.6 | 花蓮南偏西 15.1公里 | 8.1 | 5.6 |  |  | 花東海岸公路坍方,瑞港公路落石。 |
| 82 | 1992 | 5 | 29 | 23.1 | 121.4 | 成功北方5.0 公里 | 13.7 | 5.4 |  |  | 花蓮富里牆壁龜裂,產業道路路中斷。 |
| 83 | 1993 | 12 | 16 | 23.2 | 120.5 | 大埔西南西 10.0公里 | 12.5 | 5.7 |  |  | 大埔地震。大埔民房龜裂,地基碎裂。 |
| 84 | 1994 | 6 | 5 | 24.4 | 121.8 | 宜蘭南方34.8公里 | 5.3 | 6.2 | 1* | 1* | 南澳地震。蘇花公路坍方,房屋25毀損,1死2傷,中橫公路中斷,南方澳道路龜裂。 |
| 85 | 1995 | 2 | 23 | 24.2 | 121.7 | 花蓮北偏東26公里 | 21.7 | 5.8 | 2* |  | 中橫公路落石擊中遊覽車。 |
| 86 | 1995 | 6 | 25 | 24.6 | 121.7 | 宜蘭西南南方19公里 | 40 | 6.5 | 1* | 6* | 牛鬥地震。三峽白雞山莊數棟房屋滑落坡谷。 |

- 表4- 1 20世紀(1900-2012) 台灣地區災害性地震 (取自中央氣象局)(續)

| No | 年 | 月 | 日 | 緯度 | 經度 | 地點 | 震深源度 | 規模 | 人口死亡 | 房屋全毀 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | 1998 | 7 | 17 | 23.5 | 120.7 | 阿里山西方14.2公里 | 3 | 6.2 | 5* | 18* | 嘉義瑞里地震。瑞里飯店嚴重受損,阿里山區多處公路、鐵路坍方中斷,嘉南地區多處房屋毀損。 |
| 88 | 1999 | 9 | 21 | 23.9 | 120.8 | 日月潭西方9公里 | 8 | 7.3 | 2413* |  | 二十世紀台灣島內規模最大地震,車籠埔斷層活動,錯動長達80公里。南投、台中縣災情慘重。(集集大地震)。 |
| 89 | 1999 | 10 | 22 | 23.5 | 120.4 | 嘉義市西偏北2.5公里 | 12.1 | 6.4 |  | 7* | 嘉義地震。 |
| 90 | 2000 | 5 | 17 | 24.2 | 121.1 | 日月潭北偏東40.8公里 | 3 | 5.3 | 3* |  | 中橫公路中斷災情嚴重。 |
| 91 | 2000 | 6 | 11 | 23.9 | 121.1 | 玉山北方47.4公里 | 10.2 | 6.7 | 2* |  | 中橫公路、埔霧公路落石坍方。 |
| 92 | 2002 | 3 | 31 | 24.2 | 122.1 | 花蓮秀林東方44.3公里 | 9.6 | 6.8 | 5* | 6* | 中橫公路落石、蘇花公路坍方。 |
| 93 | 2002 | 5 | 15 | 24.6 | 121.9 | 宜蘭蘇澳東北方9.3公里 | 5 | 6.2 | 1 |  | 331花蓮烈震餘震 |
| 94 | 2003 | 12 | 10 | 23.1 | 121.3 | 台東成功西方3.0公里 | 10 | 6.6 |  |  | 台東成功地震 |
| 95 | 2004 | 5 | 1 | 24.1 | 121.95 | 花蓮新城西方7.4公里 | 17.8 | 5.8 | 2* |  | 中橫公路落石 |
| 96 | 2006 | 4 | 1 | 22.9 | 121.1 | 台東卑南北方7.0公里 | 7.2 | 6.2 |  | 14* | 台東地震 |
| 97 | 2006 | 12 | 26 | 21.69 | 120.56 | 屏東墾丁西南方38.4公里 | 44.1 | 7.0 | 2* | 3* | 恆春地震 |
|  | 2006 | 12 | 26 | 21.97 | 120.42 | 屏東恆春西方33.1公里 | 50.2 | 7.0 |  |  | 恆春地震 |
| 98 | 2009 | 11 | 5 | 23.79 | 120.72 | 南投名間南偏東方10.1公里 | 24.1 | 6.2 |  |  |  |

- 表4- 1 20世紀(1900-2012) 台灣地區災害性地震 (取自中央氣象局)(續)

| No | 年 | 月 | 日 | 緯度 | 經度 | 地點 | 震深源度 | 規模 | 人口死亡 | 房屋全毀 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | 2009 | 12 | 19 | 23.79 | 121.66 | 花蓮南偏東方21.4公里 | 43.8 | 6.9 |  |  |  |
| 100 | 2010 | 3 | 4 | 22.97 | 120.71 | 高雄甲仙東南方17.1公里 | 22.6 | 6.4 |  |  |  |
| 102 | 2013 | 6 | 2 | 23.86 | 120.97 | 南投縣政府東方29.3公里(魚池鄉) | 14.5 | 6.5 | 4* | 19* | 南投地震 |

- 表4-  中央地質調查所調查第一類活動斷層性質表

| 斷層名稱及編號 | 斷層性質 | 地表破裂長度 | 歷史最大地震 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. 新城斷層 | 逆斷層 |  |  |  |
| 5. 獅潭斷層 | 逆斷層 | 15 公里 | M7.1 (1935/04/21) |  |
| 6. 三義斷層 | 逆斷層 |  |  |  |
| 7. 大甲斷層(北段) | 逆斷層 |  |  |  |
| 8. 鐵砧山斷層 | 逆斷層 |  |  |  |
| 9. 屯子腳斷層 | 右移兼逆斷層 | 7 公里 | M7.1 (1935/04/21) |  |
| 10. 彰化斷層 | 逆斷層 |  |  |  |
| 11. 車籠埔斷層 | 逆斷層 | 105 公里 | M7.3 (1999/09/21) |  |
| 12. 大茅埔-雙冬斷層 | 逆斷層 |  |  |  |
| 14. 梅山斷層 | 右移斷層 | 13 公里 | M7.0 (1906/03/17) |  |
| 15. 大尖山斷層 | 右移兼逆斷層 | 25 公里 | M7.1 (1941/12/17) | 以中埔地震為歷史最大地震 |
| 17. 六甲斷層 | 逆斷層 |  |  |  |
| 18. 觸口斷層 | 逆斷層 | 67 公里 | M7.1 (1941/12/17) | 以中埔地震為歷史最大地震 |
| 19. 新化斷層 | 右移斷層 | 6 公里 | M6.3 (1946/12/05) |  |
| 23. 旗山斷層 | 逆斷層 |  |  |  |
| 26. 米崙斷層 | 左移兼逆斷層 | >25 公里 | M7.3 (1951/11/25) | 花東縱谷地震 |
| 28. 瑞穗斷層 | 左移兼逆斷層 |  |  |  |
| 30. 玉里斷層 | 左移兼逆斷層 | 37 公里 |  |  |
| 31. 池上斷層 | 左移兼逆斷層 | 11 公里 |  |  |
| 32. 鹿野斷層 | 逆斷層 |  |  |  |

- 圖4-   1900年~2000年間台灣地區災害性地震分佈圖

- (取自中央氣象局)

- 圖4-  2000年~2012年間台灣地區災害性地震分佈圖(取自中央氣象局)

- 圖4-  台灣本島活動斷層分佈圖(取自經濟部中央地調所)

根據中央大學應用地質研究所提供的歷史地震統計資料顯示，於1900年至1997年間發生於屏東縣境內或是恆春南部規模4.0以上的地震共有360次，其分佈如圖4-4所示，其中屏東縣境內47次，恆春南部313次。在這段期間台灣地區(包括宜蘭外海、花蓮外海與菲律賓海區域)發生的共6,040次地震，屏東地區的總次數約為5%。這些歷史地震的規模絕大多數介於4～5之間，其中又以1959年8月15日的恆春地震對屏東地區所帶來的傷害最為嚴重。除1959恆春地震之外，2006年12月26日於恆春外海發生芮氏地震規模(ML)6.7的地震，此次地震亦造成屏東地區人員傷亡、停電、房屋倒塌等災情。

- 圖4-  台灣地區地震規模大於4之歷史分佈資料(西元1900至1997)

- 1959年恆春地震

1959年8月15日16時57分，恆春東南東方約70公里海底(北緯21.7度，東經121.3度，震源深度20公里)發生芮氏地震規模(ML)7.1的強烈地震，台灣全島及澎湖均有感，為南台灣的屏東縣帶來空前未有的損害，其中又以滿州鄉、恆春鎮、車城鄉、佳冬鄉造成的損害較為嚴重。因震央位於恆春東南東方70公里海底，故陸地未發現斷層跡象，但有觀測到山崩、地裂、井水異常、噴砂與噴水等現象，且在港口溪之溪口入海處，有疑似海嘯的現象。主要災區位於台灣南端之低山臨海區，時常遭受颱風與東北季風之苦，該地區居民基於防颱效果與經濟上的考量，大多採用卵石、土埆或卵石與土埆混合以泥漿砌造之房舍。此類建築物雖具有防颱、防風作用，但防震效果相當不理想。在強震侵襲下，紛紛倒潰，在永靖與港口村等村，除少數草屋因耐震而幸存外，幾乎全粉碎，且震後繼以颱風環繞災區，餘震接踵不絕，致使災情擴大。所幸，主震發生在下午4時57分，時近傍晚，居民大多活動於戶外，因天色尚未入晚，老弱婦孺亦易於逃避，故死傷人數較少（以房屋倒塌與死傷人數的比值而言）。此次地震共造成17人死亡，33人重傷，35人輕傷，房屋全倒1,214四棟，半倒1,375棟，嚴重損壞392棟，受損739棟（包括8月18日餘震的災害，8人受傷，房屋全倒129棟，半倒63棟）。依屏東縣的統計數字顯示：民房建築物的損害金額為24,111,920元，學校建物的損失金額6,127,000元，即高達三千萬元（當時幣值）。

- 2006年1226恆春地震

2006年12月26日20時26分，恆春西偏南方約22.8公里海域(北緯21.89度，東經120.56度，震源深度21.9公里)發生芮氏地震規模(ML)6.7地震。緊接著在20時34分及20時40分又發生兩起規模達6.4與5.2的餘震，由於規模均未達7，故未發布海嘯警報。根據中央氣象局歷史資料顯示，於主震震央附近50公里範圍內，從無發生如此大之地震。此次地震發生後，餘震不斷，截至12月27日13時止，共發生132起餘震，其中包含9起有感地震，芮氏地震規模介於4.7～6.4間。此次震災造成2起火警，崁頂、力社、車城、琉球等多處停電，恆春山海國小附近道路坍塌。建築物震害方面，此次地震造成恆春鎮新興路正興傢俱行房屋倒塌，該建築物為自建之四層樓RC造的民宅，於第一次餘震時倒塌，現場8人受困，經搶救後救出8人(2人死亡、6人受傷)。除此之外，亦造成核三廠前道路及信義巷民宅前路面鋪面開裂，及恆春國小南灣分校基礎隆起23cm。本次震災共計造成本縣2人死亡、45人受傷。

- 2012年0226霧臺地震

2012年2月26日上午10時35分，屏東縣政府東偏北方28.4公里(北緯22.75度，東經120.75度，震源深度26.3公里)發生芮氏地震規模(ML)6.4地震，緊接著在10時41分與43分發生兩起規模3.9與3.7的餘震，本次地震無造成任何人員傷亡與財產的損失。

從1959年迄今，屏東地區無再度發生類似1959恆春地震規模之地震，但恆春斷層與潮州斷層可能屬同一斷層，如此一斷層錯動，則可能引發大規模之地震。再者，台灣主要的地震斷層，其復發週期大約在100年到600年之間，平均約300年。從古地震文獻中並未發現潮州斷層近 300年來有錯動記錄，如果該斷層為活斷層，則應該已累積相當能量。因此對於屏東地區地震活動的持續觀察與地震災害應變措施，仍然不可掉以輕心。

為觀測全台各地的地震反應，中央氣象局至93年底止已於全國各地設置665個測站，用以紀錄地震時地表振動反應，其中有49個位在屏東縣地區，如圖4-5所示。透過這些測站所量測的地表振動紀錄，進行相關的反應譜與危害度分析，可瞭解屏東地區的地動特性與場址效應等。例如圖4-6所示，乃是以1900年至1986年的台灣地震紀錄為基礎，於影響半徑100公里內，估計屏東縣消防局場址的尖峰加速度(PGA)年超越機率。

強震觀測站

- 圖4-  屏東縣內強震觀測網(TSMIP)分佈圖

- 圖4-  場址PGA年超越機率 (取自中央大學應用地質研究所，K: Kanai Form、C: Campbell Form、B: Joyner and Boore Form、J: Japan Rock Site Form)

## 第二節 地震致災原因

地震災害是無預警的，在突發情況下所產生之後果必定也是其他災害所無法比擬的。因此在災害的預防、災害發生前的整備、災害管理及災後的善後、重建都是必須注意的重點，以減輕或避免地震所帶來的傷害。其主要的致災因素包括如下：

  - 斷層錯動：

當斷層使地面破裂時，建築物、道路以及任何橫跨或座落在斷層上的建物與地形都會被斷層錯開。連帶會威脅到建築物內居民與道路用路人的生命安全。

  - 地形變動：

此部分包括山崩和地滑現象。例如在較陡峭的區域，地震振動會導致表土滑動、懸崖崩落以及引發其他塊體急速的向下滑落，容易危及道路與建物安全。

  - 地面振動：

地面振動是因為地震波經過時所造成的，結構物受到震波作用時，由於結構物的振動特性，容易使結構物振動反應放大，它可以使結構物受到損害或完全摧毀。經過適當設計的結構物在設計地震下雖可以預防損害，但是遇到超過設計值的地震發生時，結構物仍然可能遭受損害。

  - 土壤液化：

土質疏鬆且含水飽和之地表土層，可能因為地面重複的劇烈搖晃發生土壤液化的現象，土壤發生液化後會造成建築物、道路及橋梁橋墩的破壞。

  - 火災：

地震發生時造成結構物的振動，可能致使火爐、瓦斯爐移位，導致瓦斯管斷裂、使電線鬆斷以致於引起火災，而振動過大亦可能同時切斷水管，使得沒水可以滅火。

## 第三節 地震災害規模設定分析

台灣早期缺乏地震災害研究資料庫，因此在各種資料的累積上，地震資料相對較少且缺乏系統性，由於資料庫的建置以及統合困難，以往並無關於有效分析地震活動的軟體。民國86年，由國科會推動引進美國HAZUS作為國內地震決策支援系統。但因美、台兩地地理環境相距甚遠，系統資料庫的建置必須進行本土化更新，因此委託美國RMS(Risk Management Solutions)公司撰寫初版HAZ-Taiwan地震災損應用軟體，而資料庫相關的必要參數則交由國科會以及國家地震研究中心(National Center for Research on Earthquake Engineening,NCREE)負責，然而因為其中模組並不完全適用於本土環境，並受限於無法更新、修改或新增功能，難以應用及推廣。隨著國內技術更新，防災系統也有所進展，國家地震工程研究中心便以HAZ-Taiwan為主軸研發出一套適用於本土之地震災損評估系統，即是台灣地震損失評估系統(TELES)。其主要的應用包括:

(一)地震災害境況模擬(Seismic Scenario Simulation)

依據歷史地震情境進行模擬，進而了解地震災害所致之情況。藉由TELES設定地震發生事件進行模擬評估，分析土層破壞機率和位移量、建築物損害、人員傷亡及經濟損失評估，可提供各縣市政府於擬定防救災計畫時之參考，並且加強危險區域之相關設備及救災演習訓練。

(二)地震災害早期評估(Early Seismic Loss Estimation)

震災早期評估可分為快速評估及詳細評估兩類。為節省計算時間，以鄉鎮為最小單元進行損失評估即為快速評估；為提高資料準確度，以更小的單位(如鄉里)進行評估則為詳細評估。震災早期評估之目的在於當地震發生時，系統能自動開啟，且能在短時間內進行地表振動強度及位置、建築物損害數量及機率、人員傷亡及經濟成本損失等之評估，其所推估之資料可提供各區災害應變中心參考，進而擬定緊急應變措施。

(三)地震災害風險評估(Seismic Risk Estimation)

地震本身具有許多不定因素，包括其發生時間、地點及規模等等，難以預知災害何時來臨，因此經濟損失及其他可量化之因子亦難以預測，為真實模擬評估情況，須結合地震危害程度分析及建築物結構分析，可得不同結構物之潛在風險，進行震災危害程度模擬，根據震災風險評估之結果可得評估對象之影響程度，例如年平均損失金額以及結構物設計強度是否符合需求等等。

綜合以上功能，TELES系統可供研擬地區之防減災策略制定、震災及時救援規劃及地震風險評估等應用。

然而TELES系統的運行必須有大量的資料作為背景支持，使用者在進行分析之前必須著手蒐集相關之資料，例如如欲評估特定地區在受振情況下築物損害之情形，則須提供以村里為單位之一般建築物的總樓地板面積，其中需依不同之結構型態分別統計數量。而TELES系統另一方面也提供客製化選擇，依照使用者需要可代入不同之系統資料庫，進行不同用途之分析。為提高實用性，其使用之參數值與資料內容，可依使用者之需求，提供不同精度之分析。TELES所需資料大致上分為三大類，人文與工程資料庫、震災潛勢與地質資料庫以及分析參數資料庫。其中除了人文與工程資料庫因時間關係波動頻繁以外，TELES系統已建構其餘資料。

為採用TELES進行地震潛勢災害分析，依據經濟部中央地質調查所台灣活斷層分布圖，進行屏東地區歷史地震的資料驗證，選定鄰近屏東地區的兩個斷層為已知斷層發生地震之模擬方案，選擇原因為距離較近且參考歷史記錄已有發生過的嚴重災害。斷層資料分述如下：

(一)潮州斷層

潮州斷層為第二類存疑性活動斷層，位於高雄縣寶來向南延伸，經瑪家、泰武至屏東枋寮，長約85公里，(中國石油公司台灣油礦探勘總處,1992)。柏尼剌（Bonilla,1975）的航照判釋結果，指出由階地的變位顯示潮州斷層近期曾經活動，並且形成和主斷層平行的副斷層，其崖面向東，為一反斜斷層崖。斷層的北段為階地礫岩層或沖積扇礫石層所掩覆，為盲斷層的形式；而在斷層南段的新埤附近，斷層在近地表處造成沖積扇礫石層的撓曲，板岩逆衝於礫石層之上，研判潮州斷層在更新世晚期可能有活動。

(二)恆春斷層

恆春斷層為第二類存疑性活動斷層，由屏東縣車城鄉海口向南延伸至恆春鎮南灣，長約16公里(詹欣甫，1974)。可能為逆移斷層，呈北北西走向。地質特性由直線狀山麓，7個三角切面，隆起側河流多河階、切斷曲流等回春現象，隆起側河床露出底岩，推測本斷層是由尖山向南南東延伸，經恒春東方折向南穿過馬鞍山入海，在本區之長度約16.5公里。恆春西台地北段相對於恆春半島的抬升速率大於10 公厘/年，顯示恆春西台地的傾斜作用仍持續中，研判在恆春半島西側海域中應存在一逆移斷層，由近期的大地測量資料顯示，恆春斷層兩側位移速率並未有明顯的差異，而近期恆春半島的地表變形則明顯受到2006 年外海地震的影響。

使用TELES進行地震潛勢災害分析，選取若發生地震將對屏東市造成嚴重影響之斷層為模擬案例，其中參數的設定是採用國家地震工程中心研究報告NCREE.05.033中，所建議的縣市政府進行地區防災規劃參考用之控制地震(芮氏規模7.13級)，進行分析各項災損結果。經模擬評估後可得屏東市地震災情潛勢，以下包括:地表加速度PGA、建築物各層級毀損程度、直接經濟損失、震後產生火災機率、日夜間人員傷亡、震後避難收容需求、土壤液化機率、維生系統損壞情況…等，其數據可作為屏東市初步風險評估，用以擬定該區之防災策略。

以下為利用TELES分別進行潮州斷層及恆春斷層以相當於芮氏規模7.13級的地震境況模擬結果；圖4-7為潮州斷層錯動時產生的尖峰加速度(PGA)，圖4-8則分別為建物總經濟損失、建物至少中度損毀、日間人員傷亡及夜間人員傷亡的模擬結果。圖4-9為恆春斷層錯動時產生的尖峰加速度(PGA)，圖4-10則分別為建物總經濟損失、建物至少中度損毀、日間人員傷亡及夜間人員傷亡的模擬結果。由分析結果可見，靠近斷層的區域(如潮州斷層附近的枋寮鄉、潮州鄉和恆春斷層附近的恆春鎮)，確實有較大的地表加速度值，顯示該區域受震的情況較為顯著，而屏東地區其他鄉鎮的受震情況則隨斷層距離而較為趨緩；透過相關情資的輸入，例如鄉鎮的樓地板面積和人口數等，TELES可估算建物受損及人員傷亡的情況，尤可再細分為日夜間傷亡人數，並可估算建物總經濟損失，對於防救災體系而言極具參考價值。從圖4-8及圖4-10的結果，觀察建物受損狀況、經濟損失及人口傷亡，可了解屏東地區各鄉鎮的發展，例如屬於工業區、商業區或住宅區，對於防救災資源的分配亦有所幫助。

- 圖4-  應用TELES系統估算潮州斷層錯動時，產生芮氏規模7.13的地震，對屏東地區產生的最大地表加速度(PGA)境況模擬結果

(1)

(2)

(3)

(4)

- 圖4-  應用TELES系統估算同樣規模的地震，於屏東地區可能產生的
       (1)建物至少中度損毀(2)建物總經濟損失(3)日間傷亡人數(4)夜

- 間傷亡人數的模擬結果

- 圖4-  應用TELES系統估算恆春斷層錯動時，產生芮氏規模7.13的地

- 震，對屏東地區產生的最大地表加速度(PGA)境況模擬結果

(1)

(2)

(3)

(4)

- 圖4-  應用TELES系統估算同樣規模的地震，於屏東地區可能產生

- 的(1)建物至少中度損毀(2)建物總經濟損失(3)日間傷亡人數(4)

- 夜間傷亡人數的模擬結果

- 第二章  災害預防

## 第一節 減災

一、建立防災體系

- 依災害防救法建立中央至縣及鄉(鎮、市)三層級縱向指揮之防災體系及通報系統。

- 建立地震災害應變體系：

1. 救災指揮系統組織（災害應變中心）：

    - 當突發性地震發生，造成房屋、道路、橋梁等建築設施損毀，並得知本縣有人員傷亡之重大災情事件，馬上緊急成立地震災害應變中心（地點設於本府消防局四樓災害應變中心），立即連絡本縣各級任務編組單位人員進駐參與作業，並向中央災害應變中心報備。

    - 依縣災害應變中心指揮官指示於重要災區成立「前進指揮所」，以協調救災資源及情資彙報工作。

    - 同步通報本縣有地震災情傳出之各鄉(鎮、市)成立災害應變中心，緊急展開災害搶救工作及善後處理。

2. 緊急應變小組：

為落實執行地震災害防救工作，本縣暨各鄉(鎮、市)及各相關單位於接獲通報時，應全面動員於機關內部成立「緊急應變小組」，以因應救災搶救應變工作，並依災害應變中心指示或逕依權責落實執行各項災害防救措施。

3. 將國軍與民間力量納入搶救應變之編組，當地震災害發生後，主動聯繫其等參與救援工作，協助政府搶救災民，彌補政府救災單位人力之不足，發揮災害應變之整合功能。

(三) 地震災害應變中心之防救編組比照颱風災害應變中心之設立，由縣長擔任指揮官，副縣長及秘書長擔任副指揮官，並以任務編組方式，由本府各相關局、處及公民營事業單位組成。

二、災害防救規劃

(一) 加強防災準備工作：

1. 為迅速應變地震災害，本府各防災相關單位間應緊密聯絡。

2. 擬定地震發生後交通、通訊斷絕及停電狀況下災害預報、警報資訊傳達、通報計畫。

3. 擬定有關消防、警察、工務、建設及衛生等單位救災，出動支援以及採取其他應變措施之計畫。

4. 明確指定地震災變之避難命令下達權，並擬定有關單位相互連繫計畫。

5. 為確保救災人力之充足，確立消防、警察、工務、建設、國軍相互支援之體系。

6. 為迅速動員國軍支援救災，應變中心應與各駐軍部隊建立聯繫管道，視災情由國軍部隊及時提供必要之人力、機具支援。

7. 為確保災害時之交通與運輸，擬妥有關飲用水、糧食及其他生活必需品、醫療品等運送方法之計畫。

(二) 充實防災業務設施與設備

1. 充實通訊設備：

(1) 建立氣象、消防、警察、交通、衛生等單位內部及互通聯絡之有線電、無線電設備。

(2) 山區、偏遠及離島地區之有線電、無線電、固定或移動式衛星通訊設施。

2. 充實救災器材：

(1) 消防設施、設備之維修、整備、充實。

(2) 人命救助設施、設備之維修、整備、充實。

(3) 災害警戒用裝備、器材之維修、整備、充實。

(4) 急救用醫療器材、藥品之儲備、充實。

(5) 臨時收容用器材、帳篷等生活必需品與器材之儲備、充實。

三、建立資料庫

災害防救工作的進行，不論是災前的預防或災時的緊急應變措施，皆須依靠平時各災害防救業務單位所建置之氣象、地震、坡地及建築物等各類資料的支持，為確保相關災害防救資料的正確性及互通性，必須依賴完整災害防救資料庫與資訊通訊系統，提供災時決策者研判災情及狀況之所需。為利本縣災害防救相關資料的即時傳輸及運用，平時各災害防救業務單位應由專人統一負責其資料庫建置、規劃及管理，並定期的更新、維護及測試，以確保災時資料的使用。

(一)各災害防救業務單位設專人負責統合及彙整相關防救資訊。

(二)持續進行災害防救相關資訊之更新及維護。

(三)進行災害防救業務單位現有災害防救資訊之調查，排訂相關資訊建置之優先順序及重點，逐年編列預算執行。

(四)資料庫建置規劃，應考量功能性、共通性及未來軟硬體之擴充性。

(五)建置災害防救相關資訊備份儲存，以防止資料流失。

(六)災害防救資料庫依據功能性可分為基本資料庫、救災資源資料庫、即時災情資料庫及復建資料庫4大類：

1.	基本資料庫：主要包含地形圖、地質圖、公共設施、災害潛勢等相關資訊，可作為減災、整備、應變、復建等災害防救各階段作業的參考依據。

(1)環境資料庫：人口密度、土地使用分區圖、道路街廓圖、數值地形圖、河川流域圖、環境地質圖、交通路線圖、等高線圖、坡向圖及坡度圖等。

(2)公共設施資料庫：學校、橋樑、醫院、機場、火車站、電信設施、電力設施、維生管線資料、自來水管線資料、高壓電線管線資料、瓦斯管線資料、排水下水道資料、河川堤防資料、抽水站資料、防洪測站等。

(3)災害潛勢資料庫：山坡地潛在災害區、地質不穩定區、活斷層分布圖、崩坍地區圖、環境敏感圖、土石流危險溪流潛勢範圍圖、海水倒灌危害區、淹水潛勢圖、老舊危險建築物分布資料、危險物品儲存位置等。

(4).	人文社經資料庫：物價指數、工商普查資料、古蹟分布圖等。

2.	救災資源資料庫：主要包含救災資源資料庫及救災設施資料庫，作為應變決策系統指揮調度的依據。

(1)救災資源資料庫：災害應變中心人員聯絡名冊，民間救災人力資源資料、專家技術人員資料、醫療資源分布資料、救災機具開口合約廠商分布等。

(2)救災設施資料庫：學校、醫療設施資源分布、警察消防單位、緊急疏散路線資料、災害搶救裝備器材、消防設施及戰力、消防設施位置、民間救災救難支援裝備器材、避難收容場所、戰備水源等。

3.	即時災情資料庫：主要包含災害現況分布資料庫及氣象資訊資料庫，作為災害現況掌握及後續決策支援的參考依據。

(1)災害現況資料庫：淹水地點及深度、山坡地崩坍、土石流發生、人員傷亡資訊、建築物損毀狀況、交通狀況、抽水站狀況、水位資訊、水庫資訊等。

(2)氣象資訊資料庫：中央氣象局即時氣象資訊、降雨資訊、東亞相關氣象網站資料等。

4.	復建資料庫：受災戶損失類別調查、申報及補償金額、公共設施損失、垃圾清除及掩埋計畫、災民中長期安置計畫、災民心理輔導人力資料及國軍支援復建計畫等。

## 第二節 整備

一、建立緊急通報系統

(一) 運用當地義消住宅分佈情形，挑選適當人員建立緊急通報管道。

(二) 對土石及房屋易崩塌危害之地區，派員協調與當地村、里、鄰 長或當地住戶建立緊急通報管道，必要時要求定時回報。

(三) 選派平日熱心公益之救生(難)團體，負責認養地震災區或低窪易危害地區之緊急通報與搶救責任。

(四) 建置及定期更新瓦斯公司聯繫電話，以因應瓦斯外洩或爆炸時，能立即快速通知瓦斯公司前往處理。

(五) 建立本縣各地區搶救山難、水難之民間救難團體緊急連絡電話，以便發生事故立即通報轉知所屬成員前往災區救援。

(六) 協調各防震編組單位分別建立所屬救援系統通報體制，以發揮快速處理災害事故效率。

(七) 遇有成立災害應變中心時，消防局依編組名冊能快速順利通知各單位作業人員立即進駐。各該單位作業人員亦能迅速通知其他編組成員。

二、防災編組名冊保持常新

(一) 各防震編組單位應於人員異動或連繫電話、住址變更時，主動將異動資料函報消防局更新及備查。

(二) 於每年召開防災會報時，請各編組單位應留編組人員易連繫找尋之連絡電話（含住宅、單位、手機等）及現住地址，俾利協調聯繫。

三、防災教育訓練

(一) 消防局舉辦相關年度防災業務講習，課程包括下列防震內容：

1. 地震災害介紹。

2. 應變中心輪值編排及作業。

3. 地震災害事故處理流程。

(二) 舉辦年度防災業務人員防災教育講習，內容包括：

1. 如何建立完整之緊急災害防救體系。

2. 介紹災害防救方案與本縣緊急災害防救體系內容。

3. 重大災害現場搶救作業處理程序。

4. 地區災害防救計畫訂定之要領與各鄉、鎮、市防災會報之編組與運作。

5. 防災準備工作及應變措施。

6. 災情查報系統與災害應變中心各項通報表之填寫。

7. 先進科技於災害防救之應用。

(三) 利用防災會報時機，建立本縣各級編組單位人員防災觀念，並藉由討論地區防災措施，產生防災共識與基本觀念。

四、救災裝備保持機動堪用

(一) 消防局：

1. 利用一一九擴大宣導、五月防災宣導週、夏季防溺宣導期間，定期或不定時至各消防分隊檢測該單位對所管消防車輛及救災(生)器材裝備是否善盡良好管理與維護，並測試該單位消防人員對各該器材之功能操作熟練能力，藉以評定該單位器材成績與管理成效。

2. 建立各消防大(分)隊各種消防車輛、種類及配置清冊。

3. 統一各消防大(分)隊各項救災(生)器材種類及名稱，並製訂各單位各項現管救災(生)器材管理清冊。

4. 定期或不定期辦理各種消防車輛及救災(生)器材操作、保養維護、訓練工作。

(二) 各消防大隊：

1. 隨時機動督導及檢測各消防分隊救災車輛、器材保養維護與操作情形。

2. 督促各消防分隊按時依常年訓練及義消訓練時機，加強器材保養與操作，保養維護，訓練工作。

(三) 各消防分隊：

1. 利用每日勤前教育、常年訓練、義消訓練及車輛定期保養時機，加強對消防車輛、救(生)器材裝備的維護與熟練操作。

2. 利用各種災後對消防車輛、器材清洗、擦拭及保養、潤滑時機，加強整備下次救災使用。

五、歷年受災區（點）踏勘調查

(ㄧ) 社會處部分：

1. 受災地區鄉鎮市公所製作災害搶救、救助、心理輔導、檢討等工作報告，作為以後踏勘調查之參考。

2.社會處督同各鄉鎮市公所社會課加強準備救災民生物資、裝備及器具。

3. 社會處督同各鄉鎮市公所社會課加強收容處所安全措施檢查及救濟物品相關準備。

4. 社會處督導各鄉鎮市公所社會課加強辦理避難收容處所位置及自備存糧之宣導。

5. 由社會處辦理或督導各鄉鎮市公所社會課辦理各項災害發生時災民收容救濟站開設演練。

(二) 消防局部分：

1. 受災地區所屬之轄區消防分隊至現場踏勘調查，並拍照存證，檢討分析災害發生之可能原因。

2. 由消防局防災業務單位，統一彙整受災區域及災害類別，提出未來防範再次發生災害之作為，請縣府相關局室配合追蹤改善：

(1) 改善地形環境缺失，排除不良設施。

(2) 強化施工品質，減少設施潛在危害。

(3) 落實法制管理，嚴格取締非法危險場所。

(4) 加強策訂受災區各項防範應變作為。

(5) 評估劃定危害警戒區域勸導民眾注意。

六、重要公有建築物與設施

有關本縣重要公有建築物與設施，諸如學校、責任醫院、警察局等於震災發生時多用作民眾避難、物資集散以及救災指揮調度之場所，故應著重平日維護、檢測，俾使期於震災事件發生時，仍可發揮其原有設定功能。

(一)強化本府相關局處及設施管理單位對於所轄含危險物品之設施、供公眾使用之建築物，及學校、醫療、警察、消防等重要建物設施，其防災、抗震能力並確保其使用機能。

(二)考慮各類重要設施建物屬性，各單位擬定所屬重要建物設施之檢測、補強計畫。

(三)確實落實相關建築、消防法規，以維重要建物設施安全，減少災情。

(四)重要建物設施之診斷、補強計畫，應委請專業技師或建築師為之。

七、交通設施

有關交通設施，諸如道路、橋樑及捷運設施等，於震災發生時應擔負人員、物資運送、對外聯繫等之重要工作，故於平日應注重維護、檢測及研擬替代方案，務期於震災事件發生時減少損壞，以發揮其原有功能。

(一)本縣所屬之交通設施，應考量安全性及替代性之確保措施。

(二)依據地震災害潛勢與境況模擬事件資料，考慮各項交通設施所在位置，相關單位擬定檢測、補強計畫。

(三)本府相關單位未來進行交通設施設置規劃時，應考量土壤液化並儘可能避開斷層帶；另現有之交通設施，應予檢核現址是否為震災高潛勢區域，以維護設施安全。

(四)對於本府所屬各項交通設施應予研議耐震能力評估與補強準則，並擬定辦法據以執行。

八、維生管線

本縣維生管線，諸如瓦斯、自來水及電力、電信等，影響民眾生活至鉅，應請相關管線單位平日應注重維護、檢測及研擬備用迴路設置之可行性，期於震災事件發生時減少損失，以維市民生活及災時民眾集中地點之所需。

- 協請管線單位未來進行各項管線系統設置規劃時，應考量土壤液化並儘可能避開斷層帶；另有關現有之維生管線，應予檢核現址是否為震災高潛勢區域，以維護設施安全。

(二)督導公用事業應依以往發生災害事例及地區災害潛勢特性，訂定災害防救教育宣導及演練實施計畫，加強勞工安全衛生教育訓練，並辦理各項災害防救演習，以提昇災害緊急應變能力。

(三)管線設施機能之確保

1.	督導公用事業對於輸電線路、公用氣體、油料管線等設施，應有系統多元化、緊急供應措施之規劃與建置。

2.	督導臺電公司加強輸變電設備、其保護裝置以及防災搶救器材之整備，並將重要用戶之供電列入重要設施供電饋線以強化供電能力。

3.	督導公用事業加強辦理公用氣體與油料管線、輸電線路設施之檢查與更新。

4.	督導公用事業建置公用氣體與油料管線、高壓電塔及電線迴路等圖資系統。

5.	督導公用事業辦理公用氣體與油料管線、輸電線路等之規劃、設計及建置需考量耐震能力及補強事項。

(四)為防範道路施工挖損公用氣體與油料管線、輸電線路，應加強污水下水道、有線電視、自來水管、道路拓寬、高鐵、捷運、地下電纜等各類管線及道路施工協調管理，於各項建設工程開挖道路前，應與公用氣體與油料管線、輸電線路等管線單位先行聯繫、套繪、確認管線位置，並建立標準作業程序。

(五)督導公用氣體與油料管線安全管理，應加強公用氣體與油料管線（含輸送毒性化學物質設施）操作維護人員之風險意識，指定專人巡管，定期辦理管線之陰極防蝕電位檢測，視需要實施管線內部檢測，並建立完善之管線地理資訊、圖資系統，執行管線設施汰舊換新計畫。

(六)設立緊急應變小組與公用事業相關聯繫、通報之縱向與橫向機制。並建立二十四小時緊急通報及處理系統，編製緊急事故聯絡人名冊。

九、震災境況

分析地震可能衍生之危害，地震發生時人為構造物因受了劇烈的震動，而致倒塌崩潰，繼而殃及人畜，損失往往非常嚴重，其可能導致的損害如下：

(一) 大區域性房屋及建築物倒塌，尤其公共建築物如戲院、學校、醫院、市場等人口密集的地方，最易引起重大的傷亡。

(二) 房屋、電線桿倒塌，引起停電或電線走火、瓦斯、煤氣、爐灶等二次災害。

(三) 公路坍方、路面突起或下陷、橋梁斷裂等狀況造成交通阻塞或癱瘓，以致消防車、救護車無法出動施救，擴大災情。

(四) 鐵路路軌扭曲、火車出軌，造成多數人命傷亡。

(五) 電力設施、電信設施、自來水管線毀損及天然瓦斯管線毀損等狀況造成水荒、電路不通而影響災區施救。

(六) 山崩、落石坍方、地盤下沉、土地傾滑等狀況，造成河溪阻塞、道路中斷，引起水災並造成交通癱瘓。

(七) 水壩崩潰、水庫開裂、河堤決口或堤防毀損，致而洪水氾濫引起水災。

(八) 海嘯沖毀海港、碼頭、船塢、船舶及沿岸房舍。

(九) 其他禍害。

十、震災境況相關權責單位之處置

(一) 停電搶修：

1. 實施災區之斷電及警示措施，以防民眾闖入受損之供電區域或危及安全。

2. 視災情地點，動員人力、車輛、器材，以投入供電線路受損之搶修作業。

3. 震災區倒斷配電桿線，將設備拆除或遷移改善，以免危害公共安全。

4. 配合災區住戶之重建進度，適時予以供電。

(二) 落石坍方搶修：

1. 派轄區員警至現場處理，設置警告標示及疏導交通；並針對損壞之道路結構進行檢查與修護：

(1) 若情況輕微即進行搶修工作，儘速恢復當地交通。

(2) 若情況嚴重，除通報中央請求支援外，立即封閉現場避免發生二次傷害。

2. 派員前往處理，加強巡查落石塌方路段之道路、橋梁、堤防、擋土設施及各溪流溝渠排水狀況，並注意山坡地地層滑動情形。

3. 加裝注意落石標誌及改道標誌，提醒通行人車注意，使用挖土機修整道路邊坡，預防土石繼續滑落，並以推土機將崩落土石清除，以卡車運棄，再以簡易瀝青修補坑洞，恢復原路面。施工時以警示帶區隔施工範圍，避免不必要人車進入，影響安全及搶修作業。

4. 清除道路軟弱土壤並用混凝土或級配料回填。

5. 對道路進行安全檢測。

(三) 房屋傾斜龜裂：

1. 針對損壞之房屋結構進行檢查與修護：

(1) 若情況輕微即進行搶修工作，儘速恢復當地交通。

(2) 若情況嚴重，除通報中央請求支援外，立即封閉現場避免發生二次傷害。

2. 裝設傾斜監控儀，有效監督建物是否持續傾倒。

3. 專業救災技術顧問(土木、結構、水利、地質、大地等技師)，了解建築基本資料與災變工程現況。

4. 工程搶險隊人員及裝備(挖土機、鏟裝車、運土卡車、吊卡車、破碎機、推土機、鏟樁機、千斤頂等重型機具)，集結待命統一調度。

5. 加強鄰房建築物之臨時支撐與維護措施。

6. 拆除已倒塌之建築物。

7. 對建築物進行監測並建立回報系統。

8. 施工中建物若發生傾斜龜裂，建商依損壞情形自行處理。

(四) 重大火災搶救：

火災發生→受理報案→出動派遣→抵達現場→決心下達→攻擊開始→火勢控制→火勢撲滅。

1. 火災發生：因地震引起火災。

2. 受理報案：救災救護指揮中心接獲民眾報案，立即了解狀況，掌握時間、地點、火勢狀況、人員活動及受困情況、天候條件、交通狀況。

3. 出動派遣：指揮中心以無線電派遣轄區分隊出勤，各分隊基地台接獲通知及了解狀況後，立即出動優勢戰力前往（含人員、車輛、裝備及器材），並同步聯繫警察、電力、自來水、瓦斯公司等單位人員至現場配合搶救。

4. 抵達現場：指揮官於現場了解事故類型（燃燒建築體、危害物種類、數量、侵入情形、火煙地點、強度或顏色、危害性、潛在危害發展性）→接受報到→回報災情狀況→申請必要之戰力支援→設置指揮站→命令下達、任務交付。

5. 決心下達：指揮官初步決定（考量：時間、天候、水源供給、救災戰力、建築物種類、建築物結構、建築物高度、面積、區域大小、起火點、火勢之安危性、火災蔓延性、生命安全危害、攻擊侵入點、周界危險性、輔助消防力等），進一步決斷（考量優先及次要目標戰力使用、分析戰力的結合產生效果、執行搶救作業可能產生及衍生之問題影響、搶災阻礙及排除之因應對策、統合災情）。

6. 攻擊開始：指揮官派遣任務，人命搜救、水線部署 (水帶佈線、佔據水源、中繼送水）、通風作業(排煙、降溫)、周界防護、障礙排除、滅火攻擊(防禦、攻防、攻擊)、財物維護。

7. 火勢控制：各分隊避免或減少二度損害(保持水源不斷、水損)、殘火處理。

8. 火勢撲滅：各分隊清理火場→收拾裝備→清點人數及裝備。

(五) 電力設施毀損搶修：

1. 緊急應變小組或應變中心，接獲災變訊息後迅即派搶修人員趕赴現場勘查處理。

2. 查明供電線路受損嚴重，通報小組或指揮中心依地震災害搶修組織系統，動員人力設備、材料，積極辦理搶修事宜。

3. 受損供電線路實施斷電隔離，及設立警示安全措施。

4. 架設臨時路線或實施轉供電源，使非災區恢復正常供電。

5. 指定現場救災負責人衡量災情，請求支援搶修人力，或需請求其他單位協助辦理救災事宜。

6. 依標準作業程序，並配合災區救災單位，積極辦理搶修受損供電線路。

7. 搶修完畢，復電，確認供電正常。

8. 向緊急應變小組或應變中心報告搶修作業完成。

(六) 電信線路損壞搶修：

1. 現場公共安全之緊急處置：電信公司接獲線路損壞通報，應即派員前往處理，其現場有妨礙公共安全之虞者，並應即時處置，以防止二次災害。中華電信白天時段受理單位為各該轄線路維護單位，夜間時段則以輪值之值夜人員作緊急處理，次日上班時再通知該轄區線路維護單位派員搶修受損設施。

2. 障礙用戶數查測統計：由測量單位測試用戶障礙數量，提報所轄機線維護單位判定災害等級，層報該管防護指揮中心規劃搶修作業期限。

3. 障礙狀況通報：負責維護之線路中心，應將線路設備損壞程度、障礙情形、影響通信範圍、預定修復時間等資料，填寫障礙快報單，傳送各相關單位，俾及時採取相對應配合措施。

4. 通信網路調度：障礙線路若屬重要中繼電路，應由網管單位通知機房調度迂迴電路，先予恢復通話。俟線路搶通後，再調回原電路。

5. 緊急調度電纜材料：線路搶修單位，確定障礙電纜對數及長度後，即依調料手續，辦理緊急調料，並至調撥料庫存料地點領用及運送至搶修現場。

6. 現場進行搶修：現場搶修作業，由線路維護領班指揮。對於現場交通安全措施及施工人員工作安全勤前訓練，應加強辦理，以防意外事故。必要時得報請警察機關協助疏導交通。搶修工程之立桿、佈纜、改接、拆收廢桿廢纜等施工順序，應視現場狀況妥予安排先行搶通。

7. 後勤支援：現場搶修臨時急需機具材料，隨時聯絡後勤支援單位全力配合辦理。

8. 修復通報：現場搶修進度，應依規定時限按時回報線路中心，轉報主管單位。並於全部搶通後，填報障礙修復快報單，傳送各相關單位，恢復正常電路運作。

9. 搶修檢討報告：障礙搶修完畢後，應檢討障礙發生原因、搶修過程動員人力、物力及困難問題，提報主管單位，研擬改進對策。

(七) 天然瓦斯管線毀損搶修：

1. 接獲通知後派技術人員至現場勘查。

2. 事故現場注意安全。

3. 高、中壓管線執行搶修，需關閉漏氣段的管線閥門遮斷設備，並洩壓排氣完成後，才能進行搶修工作。

4. 高壓鋼管管線，雖然以排氣完成，為防止閥門內漏、務必以氮氣灌充稀釋，使管內無殘留瓦斯，才可動火切管、焊接進行搶修工作。

5. 低壓漏氣中的搶修作業：

(1) 在漏氣處直接挖掘時，需使用防爆型工具，才可進行搶修工作。

(2) 用挖土機挖掘作業時，應在漏氣範圍外進行挖掘、作止氣或關斷作業。

(3) 隔離事故現場，並設置警告標示及熄滅附近可能引燃之各種火源。

(4) 關斷或止氣完成後，才能搶修漏氣損壞處，作業期間隨時檢測瓦斯濃度，以確保作業安全。

6. 修護完成後，恢復正常供氣。

(八) 自來水管線毀損搶修：

1. 管線損壞後，由廠所主管判斷修復難易，凡在分層負責授權範圍內之搶修工程，由廠所立即進行，如超過上項範圍或搶修工程困難時，則應即聯絡區管理處操作課主持。區管理處依據台灣省自來水公司緊急應變小組作業要點規定立即成立「災害緊急應變小組」，執行並督導各項災害之防救、搶修、搶險等工作。

2. 管線損壞以當日修復通水為原則，如發生時間在夜間或星期假日應依「各場所例假日，辦公時間外送配水管線修復要點」規定，隨即處理。

3. 各廠所管線損壞後應立即控制制水閥，避免水量流失，並視情形調配適當水量。

4. 搶修停水時間依狀況加以判定立即發佈新聞及給請有線電視台以跑馬燈方式並以宣傳車巡迴大街小巷公告週知，對軍事或重要生產單位、醫療院所應優先通知。

5. 使用中管線，不論是否已驗收、或是否尚在保固期間內、或單價發包之配水管接點發生損壞，均應由各廠所先行搶修，一面通知有關承商。

6. 管線損壞搶修，由廠所自行辦理者，應估量災情立即電告區處操作課，轉報經理並通知供水區域之用戶，如災情較大或供水有嚴重性影響時，經理及操作課長應趕赴現場做必要之處理，工地通報時間以一至二小時一次為原則。

7. 搶救所需費用，應填報「臺灣省自來水公司區管理處各類災害緊急事件速報表」送總處核辦。

(九) 路基下陷搶修：

1. 派轄區員警至現場處理，設置警告標示及疏導交通；並針對損壞之道路結構進行檢查與修護：

(1) 若情況輕微即進行搶修工作，儘速恢復當地交通。

(2) 若情況嚴重，除通報中央請求支援外，立即封閉現場避免發生二次傷害。

2. 派員前往處理，加強巡查落石塌方路段之道路、橋梁、堤防、擋土設施及各溪流溝渠排水狀況，並注意山坡地地層滑動情形。

3. 加裝注意落石標誌及改道標誌，提醒通行人車注意，使用挖土機修整道路邊坡，預防土石繼續滑落，並以推土機將崩落土石清除，以卡車運棄，再以簡易瀝青修補坑洞，恢復原路面。施工時以警示帶區隔施工範圍，避免不必要人車進入，影響安全及搶修作業。

4. 清除道路軟弱土壤並用混凝土或級配料回填。

5. 對道路進行安全監測。

(十) 堤防毀損搶修：

1. 協調軍方配合調用砂包圍堵淹水區域。

2. 施作臨時排水溝或截流溝。

3. 通告上游水庫配合應變。

(十一) 橋梁毀損搶修：

1. 針對損壞之橋梁結構進行檢查與修護：

(1) 情況輕微即進行搶修工作，儘速恢復當地交通。

(2) 情況嚴重即通報中央請求支援外，立即封閉現場避免發生二次傷害，並請專責人員鑑別危險建物等級並逐一區分。

2. 設置醒目之毀損標誌或改道標誌，提醒人車小心駕駛或改道駕駛。

3. 專業救災技術顧問(土木、結構、水利、地質、大地等技師)，至災變現場勘查並提供初步復建計畫。

4. 工程搶險隊人員及裝備(挖土機、鏟裝車、運土卡車、吊卡車、破碎機、推土機、鏟樁機、千斤頂等重型機具)，集結待命統一調度。

5. 加強毀損橋梁之臨時支撐與維護措施。

6. 拆除已倒塌之橋梁。

7. 對橋梁進行監測並建立回報系統。

(十二) 房屋倒塌搶修：

1. 針對倒塌之房屋結構進行檢查與修護：

(1) 若情況輕微即進行搶修復原工作，儘速恢復當地交通。

(2) 若情況嚴重，除通報中央請求支援外，立即封閉現場避免發生二次傷害。並請專責人員鑑別危險建物等級並逐一區分。

2. 裝設傾斜監控儀有效監督建物是否持續傾倒。

3. 專業救災技術顧問(土木、結構、水利、地質、大地等技師)，了解建 築基本資料與災變工程現況。

4. 工程搶險隊人員及裝備(挖土機、鏟裝車、運土卡車、吊卡車、破碎機、推土機、鏟樁機、千斤頂等重型機具)，集結待命統一調度。

5. 加強鄰房建築物之臨時支撐與維護措施。

6. 拆除已倒塌之建築物。

7. 對建築物進行監測並建立回報系統。

(十三) 搶救學校：

1. 校舍的搶救—應以安全為優先考量。

(1) 設備部份—凡未經震落、震倒或傾斜之設備，堪用程度足供教學使用者，校長及相關人員，於地震發生後，均有責先行維護、區隔，並於檢查校舍結構安全無虞後，安排人員依序儘速搬離。

(2) 校舍部份—如經強震破壞，結構有安全顧慮時，即需立即撤離人員，封鎖現場，管制人員進出，並張貼黃、紅色標誌警告。校舍如為輕微損壞者，應在專業人員指導下，先以加強柱逐樓支撐，如為嚴重損壞者，應選擇以H型鋼先行穩固；如為輕微傾斜者應以H型鋼先行支撐，進行搶救，再研議補強措施。

(3) 水電部份—如遇強震，應儘速關閉總電源，防止電線斷落，造成觸電、火災事件；詳細檢查地下水管管線，抽水系統，瞭解輸水系統運作情形，以防水管線於內部斷裂，造成損害。

2. 人員的搶救--應以維繫生命為優先考量。

(1) 平時應組織緊急搶救小組及可運用醫療救援團隊，並定期加強急救常識教育、組訓和聯繫。

(2) 當地震造成人員傷亡時，應以維繫生命為優先考量，並防範餘震造成的二度傷害。

(3) 做好傷患人員後送醫院作業流程，提供緊急各項諮詢服務。

(4) 訂定發言人措施，統一發言口徑，適時解答問題，並說明處理進度。

(十四) 搶救國宅：

1. 成立國宅社區管理委員會救災專案小組。

2. 成立興建中之國宅工程救災專案小組。

(十五) 搶救重要文物及證據保全：

1. 劃（指）定災區周圍相關地理位置，實施縱深佈署，設置警示標誌及阻攔器材，加強安全維護警戒，除有財產或職業在災區內，嚴禁閒雜人等進入。

2. 受災戶搬拿搶救重要文物及貴重物品，即協調消防局律定安全時間，分批管制進入，並由負責警戒員警執行盤踞及登記進出時間及人數，嚴防歹徒趁機偷竊情事。

3. 指定災區救出財物放置地點，並指派專人清點登記、編號及封緘，妥為看管，再通報受災戶指認，依程序發還。

4. 由各分局刑事蒐證人員作全程蒐錄，鉅細糜遺，並配合檢察官調查相關資料。

(十六) 區域性大火燃燒搶救：

由於地震觸發火源，點燃各地區建築物或可燃物，並延燒鄰棟引發連鎖效應，產生區域性多點燃燒大火現象；其各點火災搶救程序同乙級災害所述（火災發生→受理報案→出動派遣→抵達現場→決心下達→攻擊開始→火勢控制→火勢撲滅），惟其燃燒係區域性的大範圍，相關動員調度及戰術考量如下：

1. 消防作戰採聯合救災區分式進行。

2. 依各點（區）火勢大小進行救災人力調度及派遣。

3. 救災車輛隨各點（區）火勢強弱而彈性調度運用。

4. 考量同線（區）消防栓水源之優勢運用。

5. 擴充救災人力資源並妥善運用。

6. 建置救災指揮中心掌握區域性各點火災狀況。

7. 妥善規劃區域性警戒範圍，設定救災車輛通行路線。

8. 劃定救災安全區，引導災民避難逃生。

9. 明確指定各區（點）救災指揮官，有效掌控火勢及回報與支援。

10. 善用火災防禦戰術，把握各區（點）攻防原則。

11. 審慎防止火災引發爆炸現象。

12. 重要或特定建築物（對象）強力阻隔延燒。

(十七) 電力系統設備摧毀搶修：

各地緊急應變小組或應變中心因應災情嚴重，加強辦理搶修作業。

1. 受理災情：

(1) 本公司供電線路、設備保護電驛，開關斷電資訊查知。

(2) 供電異常，本公司派員巡查，發現災情。

(3) 政府機關單位災情通報。

(4) 用戶發現災情或發生停電情事通報。

2. 災情分析：

(1) 災情危害程度分析（災變現況、後續發展、因應對策、善後處理）。

(2) 搶修人力動員程度（搶修時程、動用人力、機具、搶修作業安全、請求外界支援）。

(3) 災情資訊宣告（災變損失情況、停電饋線用戶、檢修作業實況、預計復電時間、請求外界配合方面）。

3. 執行搶修：

(1) 指定搶修負責人員，進入災區執行搶修任務。

(2) 倒塌斷落桿線，受損供電設備施予斷電隔離，並作安全處理或豎立警示標誌，以免導致災害擴大或造成二次災害。

(3) 實施非災區及未受損供電線路或因受波及而停電線路之電源轉供作業。

(4) 災區供電線路改接或設置臨時供電線路，以縮小停電範圍，以應災民用電需求。

(5) 依轄內供電用戶之重要性或技術上之需求，排定輕重緩急之搶修順序（如救災機關、醫院、民生用電…等）。

(6) 搶修人員依標準作業程序積極辦理修復作業。

(7) 搶修完畢，清理現場及清點人數。

(8) 復電，並確認供電正常。

(9) 搶修結果回報緊急應變小組或應變中心。

4. 後勤作業：

(1) 視災情需要，加派接聽電話人員，蒐集災情並答覆用戶查詢。

(2) 必要時，利用廣播車、當地有線電視業者或大眾傳播媒體通告災變，搶修作業情形，預計復電時間及請用戶配合方面。

(3) 加強現場搶修人力、器材之運補。並支援現場搶修作業非技術性之勞力。

(4) 防範災害嚴重，搶修期間拉長，民眾因長期停電不耐，對台電辦公場所，人員出現不理性行為，而影響搶修作業。

(5) 租用民間機具、設備（如挖土機、吊臂車、卡車）支援搶修作業。

(6) 必要時協助解決搶修人員之膳宿、工作服之洗滌，生活瑣事，使搶修人員能夠全力投入搶修作業。

5. 連繫外界協助支援搶修事宜：

(1) 請政府機關協助清除災區崩塌土方廢棄物，打通道路，以利搶修車輛、人員、機具進入災區搶修。

(2) 請用戶、消防局及相關救災單位自行或協助抽除地下配電室積水。

(3) 請求空中勤務總隊、國軍部隊支援直升機或洽租民間直升機載運搶修人員或器材，進入交通中斷之災區搶修供電線路。

(4) 請國軍部隊支援人力搬運搶修器材，放線等非技術性作業。

(5) 請警方協助維護搶修作業之順利運作。

(6) 其他方面。

(十八) 電信系統設備摧毀搶修：

1. 建立電信應變指揮體系：電信公司迅速成立電信災害防護指揮中心，統籌指揮電信設備搶修事宜，並通知所屬機線維護單位，調派搶修人員集合待命。

2. 災情掌握通報：機線維護單位派員全面巡勘及測試所轄電信設備受損狀況，統計障礙數量，依規定時限逐級陳報防護指揮中心，並通報縣政府前進指揮中心。

3. 搶修進程安排：各電信單位依該轄災害等級，擬定搶修期限，陳報防護指揮中心執行長核准實施。並隨時接受防護指揮中心之指揮、調度支援其他單位。

4. 中繼電路調度通話：中繼電纜遭受損害時，應調度迂迴電路先行維持通話，俟搶修完成後再切回原電路。

5. 緊急用料調度及採購：搶修所需機線設備用料，在無庫存或預測庫存料不敷需要時，應依調度手續，向其他料庫緊急撥用。若無料可調，則依採購規定辦理緊急採購。

6. 現場搶修作業：

(1) 現場搶修作業由現場領班或班長負責指揮，並接受管制中心之調度。

(2) 對於現場交通安全措施及施工人員工作安全勤前訓練，應加強辦理，以防意外事故。必要時得報請警察機關協助疏導交通。受損線路有妨礙公共安全之虞者，並應即時處理，以防止二次災害。

(3) 搶修工程之立桿、佈纜、改接、拆收廢桿廢纜等施工順序及應變措施，得視現場狀況在安全及靈活運用原則下，以爭取時間迅速搶通為第一要件，權宜處理。

7. 搶修支援調度：各單位應儘先搶修本轄機線，如尚有餘力則主動報告防護指揮中心，支援有需要的單位。若機線損害嚴重，非本單位所能獨力搶通時，亦應即時陳報，請求調派人力支援，俾迅速完成搶修工作。

8. 修復通報：機線搶修單位，應依通報時限規定，按時將機線設備修復情形，陳報應變中心，並通報縣政府現場指揮所。

9. 後勤支援：災害搶修期間，搶修人員所需食、宿、供應及其他配合事項，由各單位依規定自行辦理。

10. 搶修過程檢討：全區搶修作業完成後，應收集相關資料，檢討改進措施，俾提升防災效能。

(十九) 天然瓦斯系統設備摧毀搶修：

1. 接獲通知後派技術人員至現場勘查，並注意現場安全。

2. 高、中壓管線漏氣搶修，迅速停氣或關斷兩端氣源及排氣完成後，才能進行搶修工作。

3. 高壓鋼管管線，雖然以排氣完成，為防止閥門內漏、務必以氮氣灌充稀釋，使管內無殘留天然氣，才可動火切管、焊接進行搶修工作。

4. 低壓漏氣中的搶修作業：

(1) 在漏氣處直接挖掘時，需使用防爆型工具，才可進行搶修工作。

(2) 用挖土機挖掘作業時，應在漏氣範圍外進行挖掘、作止氣或關斷作業。

(3) 隔離事故現場，並設置警告標示及熄滅附近可能引燃之各種火源。

(4) 關斷或止氣完成後，才能搶修漏氣損壞處，在工作進行中，隨時檢測瓦斯濃度，以確保作業安全。

5. 修復完成後，緊急供應，請值班人員隨時注意供氣壓力、流量變化情形，進行整壓站供氣量之調節，維持正常供氣。

6. 復舊計畫：

(1) 瓦斯貯槽及附屬設備。

(2) 瓦斯整壓站及設備。

(3) 高、中壓輸送管線。

(4) 低壓本支管。

(5) 用戶管線。

(二十) 自來水系統設備摧毀搶修：

1. 水源列為優先搶修，視供水量情形公佈分區供水辦法。

2. 池類構物進行搶修。

3. 各項機電儀表搶修。

4. 各類管線搶修。

(二十一) 山坡地土石流危害搶救：

1. 工程搶險隊人員及裝備(挖土機、鏟裝車、運土卡車、吊卡車、破碎機、推土機、鏟裝機、灌漿機等重型機具)，集結待命統一調度。

2. 專業救災技術顧問(土木、結構、水利、地質、大地等技師)。

3. 災害現場臨時邊坡保護工作，坡地應施作覆蓋帆布堆置砂包並施作臨時排水溝或截疏溝。

4. 封固裂縫：覆蓋於周圍邊坡土壤裂縫之帆布一律拆除，改以掛網噴漿封填，以防止雨水滲入既有滑動面降低剪力強度。並在坡頂或坡腰及坡趾等處設置混凝土截流溝將雨水快速排出。

5. 災害外圍及邊坡以砂包堆置，防止雨水滲流及穩定邊坡。

6. 對災變現場坡面進行安全監測，是否異樣並建立回報系統。

7. 建物施工中若發生山坡地土石流影響工地施工，建商自行處理。

8. 山坡地於興建文教區時，水土保持常遭破壞，依但連續豪雨又逢地震頻傳，則易發生地層斷裂或滑動，造成整座建物倒毀，勢必釀成大災害，優先搶救或檢修加固，必要時疏散居民。

(二十二) 地盤下沉土地傾滑搶救：

1. 派轄區員警至現場處理，設置警告標示及疏導交通。

2. 派員前往處理，加強巡查地盤下沉土地傾滑路段之道路、橋梁、堤防、擋土設施及各溪流溝渠排水狀況並注意山坡地地層滑動情形。

3. 加裝注意地盤下沉土地傾滑標誌及改道標誌，提醒通行人車注意，使用挖土機修整道路邊坡，預防土石繼續滑落，並以推土機將崩落土石清除，以卡車運棄，回填地盤下沉土地,再以簡易瀝青修補坑洞，恢復原路面。施工時以警示帶區隔施工範圍，避免不必要人車進入，影響安全及搶修作業。

4. 清除道路軟弱土壤並用混凝土或級配料回填。

5. 對地盤下沉土地傾滑進行安全監測。

(二十三) 水壩崩潰水庫破裂搶救：

1. 配合各水庫管理單位應變措施調動必要人力、機具支援。

2. 如因水壩崩潰，造成中下游地區水災，則按屏東縣政府水災防救標準作業程序處理救災工作。

(二十四) 橋梁斷裂高架道路倒塌搶救：

1. 針對損害之橋梁或高架道路結構進行檢查與修護：

(1) 若情況輕微即進行搶修工作，儘速恢復當地交通。

(2) 若情況嚴重，除通報中央請求支援外，立即封閉現場避免發生二次傷害。

2. 加裝注意橋梁高架道路毀損標誌及改道標誌，提醒通行人車注意。

3. 專業救災技術顧問(土木、結構、水利、地質、大地等技師)，了解橋梁高架道路基本資料與災變工程現況。

4. 工程搶險隊人員及裝備(挖土機、鏟裝車、運土卡車、吊卡車、破碎機、推土機、鏟樁機、千斤頂等重型機具)，集結待命統一調度。

5. 加強毀損橋梁高架道路之臨時支撐與維護措施。

6. 拆除已倒塌之橋梁高架道路。

7. 對橋梁高架道路進行監測並建立回報系統。

(二十五) 大區域性房屋及建築物倒塌搶救：

1. 特別注意重大且高聳建物損害情形，防止因建築物倒塌而引起之二次災害（火災、瓦斯管破裂外漏），並請專責人員鑑別危險建物等級並逐一區分。

2. 裝設傾斜監控儀有效監督建物是否持續傾倒。

3. 專業救災技術顧問(土木、結構、水利、地質、大地等技師)，了解建築基本資料與災變工程現況。

4. 工程搶險隊人員及裝備(挖土機、鏟裝車、運土卡車、吊卡車、破碎機、推土機、鏟樁機、千斤頂等重型機具)，集結待命統一調度。

5. 加強鄰房建築物之臨時支撐與維護措施。

6. 拆除已倒塌之建築物。

7. 對建築物進行監測並建立回報系統。

8. 興建中建物倒塌可逕向當地公所及本府報案搶救。

(二十六) 海嘯沖毀漁港、船舶搶救：

1. 漁港防波堤沖毀，立即設立警告標識，人車通行注意安全。

2. 漁船被沖至岸上時，請漁船主立即拖放在泊地。

3. 海上漂流物大量湧入港區內，協調軍方支援處理。

(二十七) 鐵公路阻斷交通癱瘓搶救：

1. 工務處、公路總局第三區養護工程處、鐵路管理局部分：

(1) 由緊急應變小組人員通知鐵公路養護單位派人趕往交通癱瘓地點搶救，進行排除，並請警政單位派員協助維持交通。

(2) 利用各傳播媒體（如電視、廣播..等），隨時傳達震災災情及交通情形，讓大眾了解各道路狀況，使交通癱瘓情形不致惡化。

2. 警察局部分：

(1) 現場交通管制：視情節輕重執行交通管制、疏導、佈設相關管制措施，實施區域性封閉車道管制及疏導交通或改道，以儘速排除障礙。

(2) 執行交通管制疏導時應延伸數路口（段），切忌只在災區前才管制，尤應先疏導重要幹道車流，對於次要及一般道路得予適當管制，以達疏解交通之功能。

(3) 找尋交通癱瘓地點附近可替代之道路，設置臨時指示牌指引駕駛人改道，以防止癱瘓擴大。

## 第三節 民眾防災教育訓練及宣導

一、防災宣導及組訓

(一) 每年春安工作、防災週期間，重點加強防災宣導，同時辦理各年齡層消防營發放消防護照，培養民間重視消防及防震常識，並增強其應變能力。

(二) 平時不定期配合學校、民間團體，辦理防災（震）宣導工作。

(三) 工廠、學校、供公眾使用之場所於勤務上排定員工組訓，各消防分隊利用辦理自衛消防編組演練時提醒防震措施。

(四) 對危樓或易遭土石危害之地區，列為加強防災（震）救育與應變作為訓練對象。

二、舉行防災演習

各鄉(鎮、市)公所於每年防汛期間，自行選定一天辦理各鄉(鎮、市)救生隊、工程搶險（修）隊演訓，靈活協調各單位救災資源、裝備、人力，以發揮整體救災能力，加強防災教育宣導，提升全民災害應變能力，保障全民生命財產安全。配合中央之規劃，舉辦全國或地區性大型地震示範演習，以強化動員整備及災害應變能力。

(一) 推動防震教育：

1. 各學校機關團體均應建立地震防護編組，負責災害之避難應變及善後復原重建措施。

2. 利用學校教育、傳播媒體、社會教育等加強地震災害宣導教育，提昇國民防災意識。

3. 辦理讓民眾參與體驗綜合防災訓練。

4. 建立民眾防災組織，熱心參與社會服務，加強防災宣導。

## 第四節 震災災害防治對策之研究

一、山坡地防震對策

(一) 督導公所加強巡查制止山坡地違規開發案件。

(二) 加強水土保持教育宣導工作。

(三) 針對山坡地施工中水土保持計畫，會同水保及其相關技師公會進行定期檢查。

(四) 加強宣導山坡地之擋土設施及排水狀況經常檢視。

(五) 建立環境地資料庫及地震活動斷層資料調查與收集。

(六) 進行山坡地開發建築管理。

(七) 培訓山坡地管理專業人員。

(八) 山坡地人口密集地區進行環境危險評估。

(九) 施工中山坡地建物加強抽查是否依核准圖說施工。

(十) 山坡地開發由建築、土木、水利、結構、水土保持、大地、應用地質等專家會同簽辦核准後，再核發開發執照。

二、火災防震對策

(一) 建立全民消防體系：建立各級社區、學校、團體、公司、行號、機關之火災預防體系，組成防火組織，平日可執行預防管理、設備維護工作，火災發生時可自行進行初期滅火搶救，防止燃燒擴大，以減低生命財產傷亡、損失。

(二) 建築物防震診斷與補修加強：

1. 房屋往往因地震而震落住家櫥櫃中的易燃品自燃、倒塌後發生電線走火、瓦斯管線破裂洩氣引發火災，因而導致大量人命傷亡及財產損失，是以既有建築物須進行耐震性之評估及補強措施，以避免房屋倒塌後引發火災。

2. 傢俱類之安全對策：室內的傢俱、物品等要避免翻倒、掉落而傷人，只有一個訣竅—固定好。

(三) 設置先進通信備用系統及自備電源，以因應破壞性地震發生時，現用電話及電力供應中斷後仍能維持無線電通信，持續進行指揮救災及地震情況報告之傳遞。

(四) 消防能力整備及增設救災據點：當大地震時引起之火災，有群發性且急速蔓延，短時間內即有多處大小火災，一般消防能力必疲如奔命窮於應付，故應加強建立消防能力整備及增設救災據點。

(五) 關於氣象狀況資料訓練教育：火災地區之風速助長火勢之蔓延，火流與旋風發生交互之增強與激盪，使火災急遽擴大，形成無法收拾的慘劇，故火災搶救人員應有氣象資訊知識概念。

(六) 維生線管線之安全維護：

1. 建立各有關單位及人員間的聯繫協調計畫。

2. 擬具妥善之現行系統的圖表及其作業程序圖。

3. 緊急事件發生時人員採取行動步驟之發佈。

4. 實施人員訓練，包括模擬緊急情況的演練。

5. 改良現有系統設施之耐震缺失，以增強抗震功能。

6. 釐定各項維生線系統之定期、不定期及緊急時期的檢視、搶修工作計畫。

7. 建立災情警報之傳遞及應變戒備計畫。

(七) 定期辦理防震演習：

1. 假設破壞性地震發生時，造成房屋倒塌傷人，災區發生火災等情況，進行救災逃生搶修等演習作業。

2. 演習示範主要在假設某種嚴重狀況發生時，單位能適應發生各種最壞狀況作最妥善因應措施，使損害減至最低限度。

(八) 加強火災防震宣導：

1. 加強學校防災紮根：由學校教育使學生由小開始便有防火防震警覺性及初期火災滅火處理技能，而促使其日後的家庭教育、社會教育更具備正確防火防震觀念與防震措施，進而達到消防全民化的境界。

2. 運用媒體強勢宣導：運用報章雜誌、有線電視、廣播電台、廣告看板等媒體，將地震防火宣導教育與資訊傳達到社會每一階層，達到大眾化社會教育目標。

3. 強化電子資訊教育宣導：利用電腦多媒體的功能，製作地震造成之各種災害電腦光碟軟體，透過遊戲以寓教於樂之方式，將防災教育予以生動化、活潑化、立體化，達事半功倍之效果；另利用電腦網路的傳輸更可吸收其他國家的先進資訊，提昇防震教育水準。

三、維生管線防震對策

(一) 建立電力公司、瓦斯公司、自來水公司、電信局等資料庫。

(二) 電力供應設施：發電所、變電所除了有耐震設計外，輸送電力電線由於風力比地震強，應按風力設計。此外，一部分設施因震災而被波及有所損壞時，可以環狀(LOOP)化送電網來解決。

(三) 瓦斯供應設施：製造設備、瓦斯導管等也應採取耐震外，瓦斯貯存槽、瓦斯產生設備等也應考慮非常時期能自行遮斷送氣裝備以保安全。此外，也應考慮一旦發生大地震而對瓦斯災害之防止，將中高壓送氣導管區隔離(BLOCK)，並將滯留在導管內之瓦斯氣能安全擴散消失在空中。

(四) 自來水設施：淨水池、抽水馬達及加壓輸送設備應考慮耐震設計外，輸送管線路之用料及敷設方式也應考慮耐震。而配水系統也須複合化，以便提高並強化輔助及後備機能。

(五) 通訊設備：電話等公眾通訊設備除了設備本身強化外。市區交換機設備的分散、通過(Bypass)傳送路之設置、電視中繼傳送路之環狀(Loop)化及雙線化、非常時期用電源、攜帶式或可搬動式電話局裝置之配備、衛星通訊車等均須設置。此等裝備在災害發生後能儘早完成災後復建工作。

(六) 通信及電力等電纜埋入地下。

(七) 平時對於民生所需之瓦斯、自來水、電力、電信等維生管線即應特別注意維護。

(八) 加強保養、維修搶修車輛、器材，並經常檢討汰換或補充、添購新式之搶修設備。

(九) 建立山區笨重器材（如電桿、變壓器等）儲備場，及可供救災直昇機降落之資料，以應交通中斷救災之需。

(十) 建立員工連絡簿，俾於災變時，緊急動員人力參與救災作業。

(十一) 參與政府機關辦理之救災演習，加強員工在職訓練，以提昇災變搶修能力。

(十二) 對於民眾日常生活不可缺少的電氣、瓦斯、自來水、電話，維生系統本身應有統一性綜合性的防災對策。

四、水庫防震對策

(一) 配合各水庫管理單位及中央指示辦理。

(二) 如因地震引起水庫崩決，造成水災時，依屏東縣政府水災防救標準作業程序處理。

五、建築物防震對策

(一) 定期辦理建築物檢測、評估、監控及維修、補強等工作。

(二) 改建危險建築物，提高建築物耐震強度。

(三) 建立建築物基本資料與管理系統。

(四) 施工中建物加強工地抽查工作，並規範正確施工方法及程序作業。

(五) 建築物結構計算應依最新耐震規範設計。

(六) 避免重要建物建造於不穩定的地盤上。

(七) 定期實施工地防災、防震演習。

(八) 重大工程或建物請領執照時，規定需檢附完整的工地災害（含防震）計畫書備查。

(九) 隨時拆除頂樓嚴重加蓋的違建案件。

(十) 嚴禁建物使用者，未經許可即進行任何增建、改建之行為，影響原本結構體之防震效果。

六、橋梁防震對策

(一) 定期辦理橋梁檢測、評估、監控、及維修、補強等工作。

(二) 改建危險橋梁，提高橋梁耐震強度。

(三) 建立橋梁基本資料與管理系統。

(四) 橋梁依最新耐震規範設計。

(五) 避免橋台或橋墩建造於不穩定地盤上。

七、高架道路防震對策

(一) 定期辦理高架道路檢測、評估、監控、及維修、補強等工作。

(二) 改建危險高架道路，提高耐震強度。

(三) 建立高架道路基本資料與管理系統。

(四) 依最新耐震規範設計。

(五) 避免建造於不良地盤上。

八、學校防震對策

(一) 依校園防災計畫成立學校地震災害應變小組，採取各項任務編組，各司其責。

1. 訂定學校地震災害安全防護計畫，分一般、重大處理模式，落實實施。

2. 要求全體教職員工瞭解分工責任，熟悉個人任務，建立團隊意識。

(二) 配合各科聯絡教學，重視安全教育之認知，並提高師生憂患意識。

1. 運用情境教學方法，提供學生親身體驗機會，感受置身地震時的恐懼與無助。

2. 利用兒童朝會，加強安全教育宣導，擴充知識，並調適學童心理、生理應變機能。

(三) 結合現代視訊，舉辦地震資料展覽，擴展學童深層瞭解地震。

1. 辦理九二一地震及他國地震資料展，提供學童瞭解地震後的情景。

2. 透過電腦視訊展示，分析地震的形成和破壞力，進而研究地震對大自然的影響。

(四) 定期舉行地震防災教育演習，提供急救常識，學童應變能力之訓練。

1. 做好學童互助編組，規畫詳細疏散路線和區域，培養互相扶持的情操。

2. 指導學童室內、外緊急避震方法和簡易急救常識，建立臨危不亂的觀念，以維護自身安全。

(五) 擬訂學校設備防震管理措施，加強維護學校公有財產，建立師生平時防震觀念。

1. 要求重物不置於高架上，電器設備應置於穩固桌面上。

2. 做好明火、易燃物及瓦斯之管制，養成關閉電源的習慣。

(六) 做好校舍建築防震規畫，落實結構安全設計要求，建立社區心安的校園。

1. 新建校舍應結合設計師及結構技師專業知能（應避免採用短梁、短柱、弱層結構系統配置不良等設計），力求校舍結構耐震安全性及實用。

2. 落實各項建築法規要求，兼顧生活動線及疏散需求，以備不時之需。

九、國宅防震對策

(一) 國宅社區定時辦理防震措施講習。

(二) 國宅工程施工中防震措施講習。

十、漁港防震對策

(一) 漁港安全：

1. 加強漁港之興建及養護。

2. 岸上設施興建及養護。

3. 規劃適當的地點興建漁港，以地形來減少海嘯所帶來的災害。

(二) 漁船方面：

1. 加強漁船通信及漁船安全設備。

2. 得知海嘯警報漁船筏應移至安全處避難。

十一、其他預防事項

(一) 都市及建築物防震規劃：

1. 建立防震工作之策劃小組與研訂推動計畫。

2. 關於建築物防震之輔導與管理。

3. 防杜違章建築以及不合防震要求之建築物的興建。

4. 實施都市計畫時一併檢討地震安全評估。

5. 逃生路線及避難場所（如防災公園）之規劃。

(二) 編製防震教材：

1. 地震災害資料之蒐集，以做為防震工作改進之研討。

2. 以災害案例之慘痛經驗實施「防震機會教育」。

3. 印製防震宣傳相關卡片、傳單、海報等分發民眾或張貼醒目場所

4. 編製九二一大地震搶救紀實書冊及錄影帶，作為地震防範之借鏡

(三) 推動民間自防自救計畫：

1. 推動「睦鄰計畫」：凝結民力參與緊急災害救援工作，組成「睦鄰救援隊」，於災害發生時，主動投入救援行列，共同為自救甚或拯救受困鄰居脫離緊急災害。

2. 民眾具備自防自救的功能與裝備：

(1) 自防：要防範房屋震倒時震落之易燃物所引起之火苗釀成火災。

(2) 自救：即在火苗發生時立即自行撲滅灌救。

(3) 裝備：家家準備滅火器、急救箱、繩索、斧頭。

# 第三章 災害緊急應變

## 第一節 災情查報與通報

一、災情查報

(一) 民政災情查報系統：

1. 賦予村、里、鄰長、村、里幹事災情查報責任，另鄉、鎮、市區民政課於災害來臨前應主動聯繫、動員村、里、鄰長及村、里幹事注意災情查報。

2. 建立民政人員緊急聯絡名冊，為使災害發生時，能迅速聯繫各查報人員實施災情查報，各級民政單位應建立所屬村、里、鄰長、村、里幹事緊急聯絡名冊，以利災情聯繫。

3. 民政處及各鄉鎮市公所於災害發生期間應派員留守，以掌握災情狀況，如有災情應迅速通知災害應變中心，並派員救災。

4. 各鄉鎮市公所應隨時保持橫向聯繫，以避免漏失災情，並將接獲之災情逐級轉報。

5. 災情查報員除主動前往災區查報外，並將獲知之災情，利用電話進行通報，如有電話中斷時，應主動前往分駐、派出所及各消防分隊，並利用無線電逐級通報。

6. 有效落實執行災情查報工作，應持續加強災情查報訓練，經常利用各種集會機會，提醒災情查報員執行災情查報工作。

(二) 警政災情查報系統：

1.警勤區警員，如發現災情應立即通報分局勤務中心。

2.警勤區警員平時應主動與村里鄰長保持聯繫，建立緊急聯絡電話。

3.遇有災害發生將轄區災情查報迅速通報分局及鄉鎮市應變中心。

4.定期實施無線電及備用電池或發電機設備性能測試，以確保無線電通訊暢通。

5.如有線、無線電話中斷時，應責由鄰近警察單位派員聯繫，以代替有線、無線電話通訊。

6.對於偏遠、交通不便、易於發生災害地區，必要時應運用民力，賦予協助初期災情之報告任務。

(三) 義消災情查報系統：

1. 本局義消（消防）人員平時主動與村里鄰長保持聯繫，建立緊急聯絡電話。

2. 各義消連絡員於得知或發現災害狀況，先通報所屬消防分隊處理再詳細暸解查證續報。

3. 各義消編組人員於災害發生或經消防分隊通知時，至負責區域迅速蒐集災情，並通報所屬消防分隊。

4. 有線電、行動電話中斷時，各義消編組人員前往消防分隊進行災情通報，而由各分隊透過無線電系統，通報消防局救災救護指揮中心及鄉鎮市應變中心。

5. 如因交通中斷無法前往，亦可透過分駐、派出所進行災情通報。

6. 對於義消人員每年定期實施災情查報要領演練，以落實災情查報內容之準確性。

二、 災情通報

(一) 農業處部分：

1. 立即性災害隨時查報。

2. 整體性災害依據各鄉鎮市公所、農、漁會及相關工作人員查報之災情速報，整理分析彙總後，依災害查報體系編造災害報告表（速報）：

(1) 農作物災害報告（速報）。

(2) 農作物災害報告（詳報）。

(3) 林業設備損失（速詳報）。

(4) 林業損失統計表（速詳報）。

(5) 漁業災害速報表。

(6) 畜牧類災害報告（速詳報）。

(7) 水土保持災害詳細表。(此項是否須移至水利處？)

每日上午十時及下午四時，電傳行政院農業委員會、行政院農業委員會農糧署、漁業署及屏東縣災害應變中心。

(二) 環保局部分：

每日15時前以網路或電話通報至環保署之「環境災害管理資訊系統」內填報受災面積、預估廢棄物量、預計消毒面積、完成消毒環境面積、已清除垃圾等資料，供環保局及環保署彙整災情及調度支援。

(三) 警察局部分：

1. 災害發生後，各警察分局所屬各分駐（派出）所全面動員至轄區清查受災狀況，並即時回報警察局勤務指揮中心，以便即時掌握災情狀況。

2. 警察局勤務指揮中心於接獲災情報告，立即報告局長、縣長，並陳報警政署勤務指揮中心，通報本縣消防局。

(四) 消防局部分：

1. 災害應變中心或救災救護指揮中心直接受理民眾報案且登錄後，通報權責主管單位儘速處理。

2. 現場緊急應變小組將處理情形回報應變中心。

3. 應變中心人員電話聯繫現場緊急應變小組查證災情。

(五) 水利處部分：

1. 災害發生後，通知各鄉(鎮、市)公所派員查看水利設施受損情形，並彙整災情資料。

2. 地震後須通報山地公所注意坡面穩定性，並派員勘察。

## 第二節 緊急應變體制

一、成立災害應變中心

(一) 地震災害應變中心成立作業：

1. 依地震災情及影響，立即由消防局長陳報縣長後成立災害應變中心；同時通報本府各任務編組單位人員進駐作業。

2. 救災救護指揮中心之受理案況與災害應變中心之處置合併作業。

3. 成立前進指揮所以彙整重大災區救災資源與情資彙整。

(二) 展開防震編組作業：

1. 各單位任務編組人員應與消防局之作業人員互相配合，保持案況處理之聯繫與通報，以增加地震災害處理速度及登錄之準確性。

2. 迅速與災害現場取得聯繫，並能掌握災情狀況，了解後續處理之進度。

3. 開始統計災情作業，並初報彙陳中央災害應變中心。

二、各單位內部成立緊急應變小組

(一) 民政處部分：

於屏東縣成立災害應變中心時，由處長擔任召集人，立即由役政科、宗教禮俗科、戶政科人員混合編組成一組，另自治行政科人員一組，並分別輪流進駐災害應變中心及緊急應變小組，負責協調連繫、通報等工作。各組執勤時間分為四個時段：

1. 自上午八時至下午一時。

2. 自下午一時至晚上六時。

3. 自晚上六時至晚上十一時。

4. 自晚上十一時至翌日八時。

5. 由處長擔任總召集人，由副處長擔任第一組負責人，自治行政科長擔任第二組負責人。

(二) 城鄉發展處部分：各科人員混合編組，進駐災害應變中心。

(三) 教育處部分：當地震發生後，由處長統籌成立緊急應變小組，成員包括副處長、各駐區督學、各科科長及同仁。

1. 督學室：

(1) 透過七大區中心學校已建制之通報系統將相關注意事項、於最快的速度通知傳達至各校。

(2) 督導各校加強師生安全維護及硬體設備維修。

(3) 督導各校如遇宣佈停課，倘有學生因通訊中斷或家長上班關係已到學校者，應由學校分配人力集中看顧，並聯繫家長儘速到校接回學童。

(4) 瞭解各校受損情形，於最短時間內回報，並完成初步受損情形之書面資料。

2. 學務管理科：

(1) 確定地震強度及破壞力，影響學校教學層面，做好停止上班上課應有的準備工作。

(2) 通知各校（園）視地震強度及破壞力，審視校舍結構安全，以師生安全為優先考量，由校（園）長本權責自行決定停課、提早放學事宜。

(3) 視受災情形協助提供學用品、書本。

(4) 就近安排受災學童就讀學校，對於轉學或寄讀學童應無條件提供就學協助。

3. 體育保健科：

(1) 檢查各體育場所設施結構、水電安全。

(2) 瞭解安排中各項體育活動場所，受地震影響者應立即決定處理方式，並儘速通知或公告，轉知相關人員。

(3) 配合衛生局、環保局，掌握各校環境衛生，避免滋生病菌，影響師生健康。

4. 家庭及社會教育科：

(1) 檢查各圖書館場所設施，水電安全性，以利抽水系統正常運轉。

(2) 瞭解安排中各項社會教育活動場所，受地震影響者應立即決定處理方式，並儘速通知或公告，轉知相關人員。

(3) 要求補習班業者，應詳細檢查建築物結構安全，注意維護學生安全。

(四) 工務處部分：

1. 任務編組：

(1) 召集人一人，由處長兼任，綜理督導工務處災害緊急應變小組業務。

(2) 副召集人一人，由副處長兼任，協助召集人綜理督導工務處災害緊急應變小組業務。

(3) 執行督導，由工務處處長室技正兼任。並於本縣成立災害應變中心時，應依通報輪流進駐局長室，擔任督導工務處各課辦理災害緊急應變任務及跨局室聯絡協調事項。

(4) 小組委員，由工務處各科隊長及所屬機關主管擔任，負責督導所屬課隊及機關辦理災害緊急應變小組業務。

2. 職責分工：

(1) 土木科：支援本縣災害應變中心、負責本縣新建道路、橋梁搶修工程災害防救、災情蒐整及其他臨時交辦災害相關業務。

(2) 養護科：支援本縣災害應變中心、負責本縣縣管縣道、鄉道道路工程災害搶修、災情蒐整及統一彙整本局災情。

(3) 營建工程科：支援本縣災害應變中心、負責本縣縣管建築構造災害搶修、災情蒐整及統一彙整本局災情。

(五) 水利處部分：

1. 水利工程科：支援本縣災害應變中心、負責縣管河川區域排水搶修、災情蒐整及其他臨時交辦災害相關業務。

2. 下水道科：支援本縣災害應變中心、負責市區排水及污水下水道搶修、災情蒐整及其他臨時交辦災害相關業務。

3. 水利行政科：負責漁業、漁港工程、漁船、漁筏、海堆等災情查報及防範措施。

4. 水土保持科：負責提供山坡地、崩塌、地滑、土石流潛在危險區域圖說相關資料及災情資料查報。

(六) 農業處部分：

1. 農務科：負責農作物及農田流失、埋沒、海水倒灌、農作物復耕、病蟲害等災情查報。

2. 林業及保育科：負責林業類行道樹及老樹保護、耕地防風林等災情查報。

3. 海洋及漁業事業管理所：負責漁業、漁港工程、漁船、漁筏、海堆等災情查報及防範措施。

4. 畜產科：負責畜牧類災情資料查報。

5. 農會輔導科：負責糧倉資料之支援作業。

6. 家畜疾病防治所：

(1) 負責動員動物防疫員，掌握災區動物飼養場醫療衛生狀況之支援防救。

(2) 災區鄉鎮市公所協調各區域性焚化、掩埋場所及調派清潔隊支援動物屍體處理。

(3) 負責執行災區動物傳染病防治。

(4) 其他相關工作事項。

(七) 社會處部分：

1. 社會處成立重大災難緊急應變小組，由處長擔任召集人，分秘書組、應變組、收容組、物資組、志工民間團體組、社會救助金專戶組、救助組等，依分工權責展開救災工作。

(1)秘書組：負責聯繫協調各組任務分工、發布新聞稿及處理民眾陳請。

(2)應變組：負責災害現場緊急處理、辦理各項行政作業簽辦、災民收容、民生物資調度。

(3)收容組：協助災民收容工作及災民需求調查。

(4)物資組：物資調度（募集、捐贈、採購）、登記、分類、配送、發放及管理。

(5) 志工民間團體組：整合民間團體及他縣市支援人力、媒合及調度志工。

(6)社會救助金專戶組：依本縣社會救助金專戶設置管理及運用規定，公告指定用途捐款專戶，彙整民眾捐（匯）款資料、捐款金額繳庫、開立收 據及辦理捐款徵信與網路公告發布等事宜。

(7)救助組：依相關法令規定辦理民眾因災死亡救助、失蹤救助、重傷救助、 安遷救助等事宜。

2. 通知災區鄉鎮市公所社會課，亦成立重大災難緊急應變小組，提供災民各項救濟。

(八) 觀光傳播處部分：

1. 於成立災害應變中心時，由本處人員進駐災害應變中心及觀光傳播處本部。

2. 新聞行政科：

(1) 準備值勤記錄本。

(2) 請相關單位提供各項防災應變措施，藉由新聞媒體之傳播週知民眾。

(3) 蒐集相關單位防災應變訊息提供記者採用。

(4) 將防災應變訊息寫成新聞稿以供發布。

(5) 防災應變訊息傳回觀光傳播處本部製作新聞。

(6) 記錄工作要項，便於後續工作交接。

(7) 派員駐守觀光傳播處本部，並配合縣長行程發布新聞。

(8) 準備工作記錄本，記錄工作要項，便於後續工作交接。

(9) 搜集相關資訊，發布相關新聞，提醒民眾注意防範災變之發生。

(10) 搜集相關單位防範災變之相關措施，發布新聞週知民眾，加強防範。

(11) 與應變中心隨時保持聯繫，掌握最新、最快訊息，隨時提供記者採用，藉以週知民眾。

3. 庶務科任務：

(1) 對於本縣各地區重大災害發生時，配合本縣緊急應變中心辦理上級交付之各項搶救工作。

(2) 當發生重大災害時，動用本處相關人力、物力、器材、設備等資源，於最短時間內進駐各災害地區，支援災害地區各項協助工作。

(九) 衛生局部分：

1. 防疫隊：

(1) 動員防疫負責人員，掌握災區衛生狀況，執行災區傳染病防治工作。

(2) 負責災區及災區收容所居民之衛生保健工作。

(3) 負責災區食品、飲水衛生管理工作。

(4) 動員食品衛生稽查人員，掌握災區食品、飲水衛生狀況。

2. 緊急醫療救護隊：

(1) 建立緊急傷患救護通報系統。

(2) 負責災區緊急醫療救護及心理創傷輔導工作。

(3) 救護車之指揮調派事宜。

3. 支援補給隊：

(1) 負責調撥急救用藥品、衛材等。

(2) 負責車輛、救災物資之調度，並供應工作人員膳食。

(十) 客家事務處部分：

1. 災害搶救組：

對於本縣各地區重大災害發生時，配合本縣緊急應變中心辦理上級交付之各項搶救工作。

2. 當發生重大災害時，動用本局相關人力、物力、器材、設備等資源，於最短時間內進駐各災害地區，支援災害地區各項協助工作。

(十一) 警察局部分：

由警察局及相關分局立即於勤務指揮中心成立緊急應變小組，通報各編組單位人員進駐作業，統籌災害指揮管制工作。

1. 連絡組：

(1)全天候傳達災害(難)預報、通報及聯繫有關事項。

(2)接獲本縣災害防救業務主管機關成立「災害應變中心」時，應即報告各級長官，並通報民防管中心及業務權責有關科、室、隊、大隊、中心人員。

(3)持續災情查(通)報事宜。

(4)災區治安有關命令之轉達事項。

(5)有關災難緊急救助通報聯繫事宜。

(6)其他有關勤務指揮事項。

2. 後勤組：

(1)各單位有線、無線電通訊系統提供支援相關單位或災區居民之通訊聯繫有關事項。

(2)其他有關後勤事項

3. 新聞組：

(1)新聞媒體報導、採訪之安排事項。

(2)新聞發布有關事項。

(3)其他有關公共關係事項。

4. 保安組：

(1)災區警戒、治安維護有關事項。

(2)運用、義警、山地義勇警察協助救災有關事項。

(3)調度警力執行災區警戒、治安維護及災區復原有關事項。

(4)山地管制及進入山地管制區民眾聯繫下山避難相關事項。

(5)其他有關保安事項。

5. 交通組：

(1)災區交通管制、疏導有關事項。

(2)協助陸上交通事故之處理。

(3)運用交通義警協助救災有關事項。

(4)其他有關交通事項。

6. 外事組：

(1) 外僑(勞)安全有關事項。

(2)涉外案件協調處理有關事項。

(3)調度外事人員執行災區外籍人士協調工作。

(4)其他有關外事事項。

6. 庶務組：

負責災害應變小組成立期間之行政庶務事項。

7. 督導組：

(1)督導考核各單位執行災害防救有關勤務事項。

(2)員警執行救災優良事蹟之調查有關事項。

(3)辦理災區員警因公傷亡慰問事項。

(4)其他有關督察事項。。

(十二) 原住民處部分：

1. 成立時機：本縣各種重大災害發生，經本處指揮官(處長)指示成立時，由處緊急應變小組通報員（處專職人員擔任）通知各任務編組人員立即進駐作業。

2. 任務編組：由本處指揮官或副指揮官負責召集，必要時得邀請本縣各鄉鎮市原住民發展協會或相關人員參與。

3. 指揮官(處長)：綜理災害防救緊急應變有關事宜。

4. 副指揮官(專員)：襄助綜理災害防救緊急應變有關事宜。

5. 經建科(工程處理小組)：奉指示成立緊急應變小組時，由本局經建課通報各梯次小組成員進駐作業，並協同工務處、農業處辦理山地公共工程緊急搶救事宜，並協調相關機關維持原住民地區通訊設備暢通及負責本小組綜合業務等連絡事宜。

6. 產業發展科(環境衛生處理小組)：協助原住民地區環境清潔衛生與反映疫情發生及負責本小組綜合業務等連絡事宜。

7. 輔導行政科(民生醫療處理小組)：協助原住民地區民生必需品供應、災害搶救、緊急醫療救護、安置災民住所等事項。

8. 搶救災害須動用本處相關人力、房舍、器材及設備時，應立即向指揮官報告。

(十三) 消防局部分：

1. 救災救護指揮科：

(1) 通知本局第一班應變中心作業人員，展開前置作業。

(2) 即刻報告局長、副局長。

(3) 通知各消防大隊暨所屬消防分隊出勤救災。

(4) 迅速通知通訊裝備架設、後勤支援及相關人員返隊作業。

(5) 接到災情報案（告）時，協助紀錄及處理。

(6) 通知各民間救難團體協助救災。

(7) 架設無線電、有線電話、衛星電話。

(8) 與中央氣象局電腦連線取得地震資料。

(9) 無線電電池之充電與供應。

2. 核子事故應變及災害搶救科：

(1) 參與災害應變中心輪值。

(2) 前往嚴重災區開設現場指揮所。

3. 火災預防科：

(1) 參與災害應變中心輪值。

(2) 配合前往嚴重災區開設現場指揮所。

4. 防災企劃科：

(1) 接獲通知後，立即至災害應變中心，展開各項前置作業事宜。

(2) 通知各鄉、鎮、市公所成立災害應變中心。

(3) 將本縣成立災害應變中心之「時間」及「地點」回報中央災害應變中心。

(4) 與中央氣象局電腦連線取得地震資料。

(5) 向消防署初報、續報、結報災情。

(6) 將災害有關資料彙整並設立專卷，隨時陳核提供指揮官參考。

(7) 將最新災情利用災情傳遞資訊系統上傳中央。

(8) 定時統計提供最新搶救資訊向指揮官報告。

(9) 彙整社會處提供之罹難者名冊。

(10)彙整社會處提供之災民收容所位置清冊暨收容人員名冊。

(11)彙整衛生局提供之受傷人員名冊。

5. 火災調查科：

(1)參與災害應變中心輪值。

(2)配合前往嚴重災區開設現場指揮所。

6. 緊急救護科：

(1) 參與災害應變中心輪值。

(2) 配合前往嚴重災區開設現場指揮所。

(3) 配合衛生局至現場開設醫療站（急救站）。

(4) 協調衛生局提供災害現場所有傷亡人員詳細資料及住院情形。

7. 教育訓練科：

(1) 參與災害應變中心輪值。

(2) 配合前往嚴重災區開設現場指揮所。

8. 行政科：

(1) 各項後勤庶務(餐飲、茶水)供應。

(2) 架設臨時照明設備。

(3) 緊急電源整備。

(4) 救災用器材、物品緊急採購。

9. 人事科、會計科、政風科：

(1) 協助行政處辦理各項緊急採購。

(2) 參與災害應變中心輪值。

(3) 配合前往嚴重災區開設現場指揮所。

10. 督察科：

(1) 參與災害應變中心輪值。

(2) 配合前往嚴重災區開設現場指揮所。

(3) 督導各大(分)救災整備情形。

(十四) 電力公司部分：

1. 各地緊急應變小組或地震指揮中心指揮官，審酌當地災情，迅即動員救災所需人力，積極辦理搶修作業。

2. 災情嚴重，必要時則徵調承包商，或請求總處洽請其他非災區之區處，支援搶修災害。

3. 請求國搜中心或租用民間航空公司直昇機，載運搶修人力、機具進入山崩交通中斷地區，積極辦理搶修作業。

4. 請求其他有關機關部隊，社團等協助支援搶修作業。

(十五) 電信公司部分：

1. 於氣象局發佈地震警報後，各編組人員陸續進駐指揮中心。當地電信營運處亦依其執行長指示，成立災害防護管制中心。各編組人員立即進駐指揮（管制）中心集中辦公，指揮電信搶修事宜。所屬機線維護單位，立即調度搶修人員集中待命應變。

2. 各防護中心設置防勤組、調度組、搶修組、供應組及行政組等五組，並指派相關主管擔任該組主任。其任務如下：

(1) 防勤組：緊急應變之策劃、訓練、管制、調度、指揮等工作。

(2) 調度組：電路之調度、搶修優先之區分及通信管制之實施與演練等事項。

(3) 搶修組：搶修人員之調配、搶修命令之下達、搶修器材之調度追蹤、搶修工程之指導、標示與記錄及演習之策劃等事項。

(4) 供應組：防護搶修器材之整備、申請補充、緊急調撥及標示與記錄等事項。

(5) 行政組：為常設單位，負責防災綜合業務之計畫、協調、督導、訓練、考核，災害狀況發佈、經常性行政事務及防護整備等事項。

(十六) 瓦斯公司部分：

接獲地震造成災情之通報後，內部立即成立以下各緊急編組進駐輪值︰

1. 指揮部：遇有緊急狀況或意外發生時，及時成立搶修救難中心，由總經理級擔任總指揮，負責一切處理事項之指揮工作。

2. 搶修組：搶修組人員以公司人員為主編成員，分三個小組；負責搶修工作。

3. 整壓站組：整壓站組以工務部人員編成。

4. 物科組：由物科人員組成，負責材料之供應，以應緊急用料之需。

5. 服務中心組：以服務中心人員臨時編組，以應用戶服務之答詢及客戶資料查詢等。

6. 總務組：負責支援各組之後勤補給適宜。

7. 支援組：

(1) 本公司各有關支援單位人員。

(2) 本公司承裝商、同業及相關單位支援。

(十七) 自來水公司部分：

1.於氣象局發佈地震警報後，區管理處立即成立「災害緊急應變小組」，各編組人員陸續進駐指揮中心。

2.共成立供水組、工務組、材料組及搶修隊等四組，並選出適當人選擔任該組小組長，由各該管理處經理擔任主任。

3.各廠所主管全天候待命，以資應付任何突發狀況。.

三、其他應變事項

(一) 災害現場搶救措施，秉持下列原則辦理：

1. 現場災害搶救以救人為先，不以七十二小時為限。

2. 善用軍方協助救災工作，爭取時效。

3. 強制隔離閒雜人等並維持災區現場秩序，進行管制工作。

4. 涉及公共安全者，立即強制拆除或進行改善作業。

5. 以現場工作人員安全為首要考量。

6. 提供各項醫療救護服務。

7. 由電信公司提供電話系統，方便災民與家屬聯繫。

8. 核對災民名冊，確保受困人數。

9. 適時協助災民搶救陷入災區財物。

10. 進行現場消毒作業。

11. 調派流動廁所支援。

12. 新聞發佈除掌握時效外，亦請朝積極性、正面性處理。

(二) 災害後續作業，秉持以下原則辦理：建立本縣災害處理緊急應變標準作業程序，增進組織應變處理機制。

(三) 建立危機應變處理機制，使災害發生時之連繫、搶險、救災、善後、索賠及求償等流程順暢：

1. 依不同災害性質研擬應變計畫，並適當調整小組召集人、組織成員及作業權責。

2. 於災害發生時，迅速調度機具、物料及人力進行救災，並適時機動調整。

3. 全盤掌握災後情形並明快處理，以避免民眾情緒化反彈。

4. 必要時，政府公權力應適時介入，並追究廠商相關責任，以維護民眾求償權益。

5. 熟悉各項防災、救災作業，期能有備無患。

(四) 宣佈本縣上班上課情形。

(五)災情傳遞：

1. 接收、傳遞陳報災情，並確保本縣災害應變中心資訊及通訊設施之正常運作。

2. 將最新災情資料輸入本府網站及提供新聞室發佈新聞。

(六) 災區建築、結構資料蒐集。

(七) 失蹤者登記確認，並上網協尋。

(八) 必要時，協調後備司令部提供災害防救、應變及召集措施等相關資料。

## 第三節 搜救、滅火及緊急醫療救護

一、現場搶救

本縣在地震災害發生後，災情受損程度，已造成財物損失慘重或有大量人命傷亡之虞，若其災情已達乙級或甲級災害之程度，則由本府各權責單位到達現場從事或協助鄉鎮市應變搶救及善後處理工作；若其災情僅達丁級或丙級災害之程度，尚未達到成立現場指揮所之要件。由各災害編組單位分別派遣轄區責任單位前往處置，其各災害編組單位帶隊人員即為現場指揮人員，有關各災害編組單位現場指揮如下：

(一) 工務處部分：

1. 掌握災情：

(1) 瞭解災情發生的基本資料及相關狀況。

(2) 災情分析研判並考量處置方案。

(3) 徵調土木技師或建築師協助建築物安全勘察。

2. 指揮現場救災任務：

(1) 由養護科長擔任執行秘書，通知工程搶險隊進入災區內部執行搶救任務。

(2) 確實掌握災區救災執行成果與困難原因。

(3) 將災情向上回報以作為其他指示之參考。

(二)農業處部分：

1. 聯絡災害應變小組成員至災害應變中心報到。

2. 災情分析研判：災情危害分析研判(現況分析、災情可能擴大或衍生危害情形、變異因素考量)。

3. 聯絡技師公會做必要之技術指導。

(三)警察局部分：

1. 緊急應變小組對道路交通路況及系統運作進行密切監控，並於必要時記錄及通報。

2. 緊急應變小組接獲路口設施故障通報，通知工程緊急搶救組人員至現場進行排除，如風雨交加影響人車安全時，得暫停路口設備檢修工作，並請警政單位派員協助維持交通。

3. 持續派員加強災區狀況之監控，並將狀況隨時回報管制中心。

4. 加強災區交通疏導管制，治安維護。

5. 災情蒐集、調查、統計暨通報有關事項。

6. 協助傷患、難民送醫救治及收容安置。

7. 加強對於災區災民財物調查及至妥適看管與保護。

8. 災區屍體處理事宜。

9. 其他有關犯罪偵查事宜。

(四) 消防局部分：

1. 初期指揮官到達災區時作為：

(1) 隨時確認及校對各項資本資料。

(2) 派員了解及蒐集動態資料。

(3) 成立救災前進指揮所。

(4) 考量救災戰術運用及救災方式。

(5) 受理各支援單位人車裝備報到。

(6) 指定救災專長人員進入災區內部執行搶救任務。

(7) 內部周界警戒及救災安全防護。

(8) 掌握災區內部救災人員執行任務或困難原因。

(9) 提供各項後勤支援與協助。

2. 指揮權轉移：

(1) 由初期指揮官向高階救災指揮官作下列報告：

a. 災情狀況：危害情形、人命傷亡及救護、送醫情形、財物損失、災害可能擴大或衍生之危害。

b. 搶救情形：出動救災人員、車輛及裝備數、部署方式及搶救成效、搶救執行面臨困難及可能遭遇問題、請求後續戰力支援。

c. 其他建議改善或解決方式。

(2) 成立救災前進指揮所：

a. 統一指揮現場搶救部署。

b. 受理、管制並徵調各救災支援單位人員、裝備及器材。

c. 搶救任務執行與戰力派遣。

d. 劃定警戒、偵查範圍區。

e. 定時提供資料予現場最高總指揮官或現場救災發言人，統一向媒體記者發佈資訊。

(3) 災情控制與善後處理：

a. 統計災情並回報災害應變中心。

b. 妥適安排或協調傷患或受困者救護送醫及暫時收容。

c. 賡續救災直到災害完全消弭。

d. 收拾裝備、清理人車器材後返隊回報。

二、成立前進指揮所

(一) 前進指揮所

1. 本縣發生嚴重災情成立前進指揮所時，由縣長指定本府上級主官擔任現場指揮官，統一指揮災害現場搶救事宜。

2. 本縣僅一鄉鎮市設前進指揮所二處以上時，由受災鄉鎮市長統籌指派前進指揮官。本縣災害應變中心分別派員前往支援，並將救災狀況隨時向縣災害應變中心指揮官(縣長)回報。

3. 本縣二鄉鎮市以上設前進指揮所時，由各受災鄉鎮市長統籌指派現場指揮官。本縣災害應變中心分別派員前往支援，並將救災狀況隨時向縣災害應變中心指揮官(縣長)回報。

(二) 災害現場設立工作站

1. 工務處工作站：

(1) 集結工程搶險隊人員及搶救機具，指派任務及編組以參與救災。

(2) 邀請專技人員(如建築師、土木技師、結構技師等)參與救災，給予專業諮詢，以維護救災人員之安全。

(3) 受理一般民間專技人員報到及指派救災任務。

(4) 主動派員配合救災人員執行搶救。

(5) 受理各公所及下級機關災情回報。

(6) 依中央指示執行各項任務。

(7) 協調溝通各平行單位辦理救災工作。

(8) 統計本縣受災害之情況並呈報上級機關核備及發佈本縣最近災況，防止二次災害之發生。

2. 衛生局工作站：

(1) 報到後依現場指揮官指示之適當地點開設急救站，負責大量傷病患救護。

(2) 動員該區有關急救責任醫院之救護車及救護隊等馳赴現場救援。現場應樹立紅十字站牌或標幟，醫護人員配戴由現場急救站發放之臂章或背心。

(3) 如需進一步支援，藉由通知縣應變中心，派遣其他衛生所人員於接獲通知後十分鐘內出發趕赴災難現場，支援救護工作，人員向急救站負責人報到，並接受工作指派。

(4) 現場急救站負責人（由緊急醫療救護組組長擔任）將人員依任務分為三組，分別執行救護工作：

a. 防疫組：掌握衛生狀況，並執行食品、飲水、衛生及疾病管制工作。

b. 緊急醫療救護組：現場急救站佈置，緊急醫療救護、傷患搶救之工作，並隨時與消防局核對、統計傷患名單，回報縣應變中心。專業心理輔導員進駐急救站，對現場受困災民家屬，提供心理服務。

c. 支援補給組：急救醫藥器材及車輛調度、支援緊急醫療救護之簽到、退管制登記、協助現場急救站之建置、急救站秩序與安全之維護、急救站工作人員之膳食。

(三) 社會處工作站：

1. 由社會處立即於災區附近成立現場工作站（每日填寫工作紀錄）。

2. 通報各編組單位人員全員進駐作業。

3. 工作站由局長（或代理人）坐鎮指揮。

4. 掌握災害現場搶救狀況、動態，並即時回報本局應變小組行政組。

(四) 觀光傳播處工作站：

1. 安排現場輪值新聞人員（工作記錄、輪班表）。

2. 開設媒體採訪/休息區。

(1) 適時安排媒體分批進入現場。

(2) 每小時定時公布最新搶救狀況週知媒體（準備書面資料、指定發言人）。

(3) 安排現場指揮官或配合縣長行程召開記者會，發布循最新狀況及縣府相關措施。

3. 開設新聞中心（如帳篷、桌椅、公佈欄、電話、傳真機、影印機、文具、紙張、便當、飲用水、垃圾袋、廁所）。

4. 蒐集各單位救災工作狀況及最新之搶救措施或決定，提供記者採用。

5. 將相關訊息傳回新聞室本部，製作新聞發布，週知民眾。

6. 適時發布最新搶救狀況至災害解除時止。

(五) 警察局工作站：

1 .由警察局立即於災區附近成立現場工作站。

2.通報各編組單位人員全員進駐作業，依各任務編組執行災害搶救工作。

3. 動員民防、義警等民力協助災害警察勤務。

4. 執行災區治安維護、交通管制任務，嚴防不法份子趁火打劫。

5. 架設無線電中繼台、便於作業及連絡。

6. 工作站由局長、副局長或相關分局分局長、副分局長輪流坐鎮指揮。

(六) 消防局工作站：

1. 由該轄區大（分）隊至災害現場時，立即架設工作站。

2. 負責協助指揮官災害現場各救災人員報到及任務派遣。

3. 統計人、車、器材及指派任務或分派給各分區指揮官指揮調度。

4. 救災器材裝備集中管制(理)。

5. 掌握災害現場搶救狀況、動態，並即時回報應變中心。

6. 縣府相關單位之協調及請求支援。

7. 對於各種搶救作為，由現場指揮官或發言人適時向媒體記者公布。

8. 不定時召開會報，修正搶救決策及方法。

9. 工作站由局長、副局長或相關大隊大隊長、副大隊長輪流坐鎮指揮。

10.動員本局應變小組人員至現場，執行各組分工任務。

(七) 屏東縣後備指揮部：

1. 災害發生，需申請國軍支援災害搶救時，設立「國軍應變指揮中心」。

2. 負責協助現場指揮官執行災害搶救作業。

3. 由國軍部隊指揮官（或帶隊官）坐鎮指揮。

(八) 行政處負責統一設計、規劃及採購屏東縣政府現場指揮所及各工作站之帳棚，並於災害現場負責搭設屏東縣政府現場指揮所，其他各工作站部分則由各負責局室依現場指揮官指示或視現場需要自行架設。

(九) 災區救災現場放置流動廁所（含衛生紙），供救災人員使用，並每日定期清理及清洗；定時至災區救災現場清掃環境及清除垃圾。

三、結合社會資源

(一) 工務處部分：

1. 平時積極建立與民間土木、結構及建築師工會推派成員、33個鄉鎮市公所及民間殷實績優營造業或土木包工業等廠商之聯絡方式，以便立即聯繫其趕往災害現場協助搶救工作。

2. 積極調查民間殷實績優營造業或土木包工業等廠商於災害發生時，願意提供施工挖土、堆土等機具及搶修材料進行搶險工作，以便於災害現場能立即調度運用。

3. 定期輔導工程搶險隊加強各項救災訓練，溝通彼此觀念與作法，提升整體救災品質與效率。

(二) 社會處部分：依社會服務團體功能分派相關任務：志工、社會福利、諮商輔導。

1. 志工：整合志願服務團隊，支援救災工作。

2. 社會福利：結合本縣社會服務團體出錢或出力。

3. 諮商輔導：本局社工員結合社會工作學術單位等，諮商中心深入災區瞭解災民需要及安撫情緒。

(三) 消防局部分：

1. 平時積極建立與民間救難團體及各鄉鎮市救生隊之感情、聯絡方式，以便立即聯繫其趕往災害現場協助搶救。

2. 平時要求民間救難團體及各鄉鎮市救生隊充實其裝備器材，建立救災裝備器材清冊並定期更新資料，以便於災害現場能立即調度運用。

3. 定期輔導民間救難團體加強各項救災、救難及救援等民力訓練，溝通彼此觀念，灌輸各項救災指揮協調與救災作業觀念，提升整體救災品質及效率。

4. 促進民間協勤能力，有效整合民間力量，達到全民消防的目標。

5. 定期辦理鳳凰志工隊救護訓練，於災害發生時能就近協助災區現場傷患初步緊急救護處理。

6. 協調動員災區附近大型工廠廠方或大型企業組織人員，提供救災相關器材或物資配合搶救。

## 第四節 疏散避難及緊急收容

針對地震災害之無預警、受災面積廣大，以及必然發生餘震之二次災害等特性，妥善規劃避難疏散與緊急收容安置所責任區，並進行定期與不定期之宣導與演練，俾使相關作業人員與縣民，均得於地震災害發生時，縣民均能於最短時間內進入避難場所並獲得妥適之安置與照顧。對於立即有災害發生之虞地區，由各鄉鎮市公所、消防分隊及警察局人員共同執行緊急避難疏散工作，必要時得強制執行之，並視情況請求縣級災害應變中心之協助。

- 疏散避難

(一) 災民避難勸告或指示撤離

1.災前整備：

(1) 擬定疏散作業機制：規劃緊急疏散通知方式、人員疏散方式、車輛疏散方式等項目。

(2) 擬定緊急收容安置計畫：應將地震災害潛勢區域內之行動不便、老人及孕婦先行疏散至避難場所；而其他階段則視即時災情等資訊啟動安置計畫。

(3) 各級災害應變中心依事前完成之潛勢分級及潛勢區域，加強宣導防震教育，調查範圍內住戶資料，以作為執行民眾疏散之依據。

(2) 完成災時災害防救業務機關與民眾均可運用之緊急應變操作圖說；圖說內容應包含救災人員聯絡、相關物資儲備、避難路線與緊急收容安置場所等。

2.災時應變：

(1) 以住宅單元分組分區之概念，由村、里長及村里幹事將災情以定點定時廣播或傳單張貼方式傳達災區民眾，並由消防分隊及警察局依法執行避難疏散工作。

(2) 災害發生後對於可能發生危害區域之民眾，應勸告或指示當地居民撤離，並前往安全之避難處所。

(3) 平時對有必要援助之弱勢族群，如無依獨居老人、外國人、嬰幼兒、孕婦、產婦、幼童及身心障礙，應掌握其住所狀況。於災害發時對於有危險之虞需緊急疏散避難之上述弱勢族群由村里長、村里幹協同當地管區警員主動於災害發生時協助引導至收容所安置。

(4) 平時調查需協助疏散之老人、行動不便或無交通工具戶，於接獲災害警報後，立即由鄰近人員協助通報、引導、協助老人、行動不便或無交通工具居民前往指定避難收容所，並清點、管制疏散情形。

(二) 緊急避難場所之設置及管理

1. 開設避難場所

當有地震災害發生時，各鄉市公所應視需要開設避難場所，並宣導民眾周知；避難場所平時應妥為規劃，並提供資訊的傳達、食物及飲用水之供應；災時可協請當地居民或社區志工等之協助，共同維護避難場所良好的生活環境與秩序，並應掌握避難者之身心狀況相關資訊。

- 於優先收容學校場所開設後，隨時掌控災情，並與第二、第三緊急臨時安置地點保持機動性聯絡，預作隨時開設之準備。

- 優先針對生活弱勢者、高齡及肢體障礙者規劃加強照護之避難設施場所，並與一般避難設施、人員有所區隔。

- 安置場所除應考量熱食、盥洗、禦寒衣物等物資供應及存放地點，並增購通訊軟硬體設施及設備，隨時掌控災情傳遞及運輸路線之通順，以確保收容安置場所之安全。

- 請求民間團體及社區災害防救團體等志工之協助，協助受災居民心理輔導、慰問事宜。

- 本縣業務執行單位應隨時統計查報災民人數，並將收容所人數通知各鄉鎮市災害應變中心救濟組辦理救濟事宜。

2. 臨時收容所開設地點應選定安全無虞之處，並應避免發生二次災害，收容所內各項設備、設施及器材等應妥為維護保養以因應不時之需，若有不足時可向本縣災害應變中心提出請求調度、供應。

3. 為因應選定之既設災民收容所因災害等原因，無法實施災民收容時，則應尋覓適當地點搭建臨時收容所，並應注意下列事項：

(1) 勘定堅固安全公共設施（學校禮堂、社區活動中心、村里集會所等）作為收容所設置場地，並預先完成徵借用作業。

(2) 建立搭建臨時收容所所需物質之調度、供應機制及事先調查可供搭建臨時收容所之用地。

(3) 與民間廠商或餐館業者訂定餐飲炊具、毛毯、被蓆等供應或租借合約

(三)緊急避難場所設置類別：

1.	短期安置場所：安置時間在14天以內者，設置短期避難所，其設置地點由區級災害應變中心指揮官（區長）指定防災公園、學校、廟宇或區民活動中心開設，惟安置學校期間，以不影響學校正常上課為原則，必要時得使用貨櫃屋作為短期避難所。

2.	中期安置場所：因災情嚴重，需長時間（2週以上）安置災民者，應設置中期收容場所，以接替短期避難場所，其設置地點宜由國宅處提供國宅承租，或由民政局及區公所安排適當地點避難或興建組合屋收容避難，或由社會局依災害防救規定及補助標準，發放災害救助金因應。

3.	長期安置場所：災民若因居住場所損毀且無力重建者，則應回歸平時救助業務，由各級業務機關依相關規定予以安置協助。

(四)負責緊急收容業務單位應對指定安置場所全面進行建築結構體安全檢查及補強作業，必要時得請縣府工務等單位協助補強改善。

(五)整合各界救災救難與維生資源，妥善照顧災民生活。

二、緊急收容及救濟

(一) 由社會處督同災區鄉鎮市公所完成下列事項：

1. 完成災民緊急收容的規劃，並協調教育單位、兵役單位等，提供適當收容場所。

2. 完成災民緊急收容的前置作業，含災民身份確認與識別、基本設備的設置、警力進駐及收容所淨空、服務台的設置。

3. 救濟物資發放的規劃：調查日常用品需求量、分配物資、提供茶水等。

4. 完成緊急收容所管理體系的建立與災民的進駐。

(二) 災民登記：

1. 接受災民申請：

(1) 審查災民是否符合條件：

a. 家業被毀。

b. 扶養義務人死亡或受傷正在治療。

c. 交通中斷受困者。

(2) 填寫登記表︰

a. 應逐項詳填。

b. 要求災民簽章或捺按指模。

c. 第一聯存根第二聯交災民持用。

(3) 輔導人員引導災民至收容站。

2. 災民收容：

(1) 審查登記表。

(2) 處理申請核准案件。

a. 依登記表編造屏東縣○○鄉鎮市○○○重大災害災民收容名冊。

b. 換發災民識別證。

(3) 依「屏東縣○○鄉鎮市○○重大災害災民收容名冊」，填具「屏東縣鄉鎮市災民收容救濟站情形報告表」送縣府。

(4) 輔導人員引導災民至收容站報到。

3. 災民編管︰

(1) 男女災民分別安置。

(2) 兒童可隨親屬。

(3) 男性災民老弱青壯分別編管。

(4) 傷患災民集中。

(5) 分配床位，分發寢具。

(6) 介紹環境與管理幹部。

4. 災民救濟：

(1) 供應災民飲食。

a. 呈報災民人數請發救濟物品。

b. 向糧食單位預借食米。

c. 簽請鄉鎮市公所暫墊副食費。

d. 災民每天食米400公克，副食費60元，照數支領。

(2) 捐贈財物平均分配。

5. 災民服務︰

(1) 醫療服務。

(2) 生活輔導。

(3) 反映意見宣慰文書縫紉服務。

(4) 提供休閒書報雜誌閱讀，供災民紓解情緒。

6. 調查：

(1) 災民調查︰

a. 調查受災狀況。

b. 調查災民可投靠之親友關係、住址等。

c. 調查災民有無謀生技能。

d. 調查災民生理及心理健康情形。

7. 宣慰：

組成慰問團，予以精神與物資的慰問，安撫災民情緒，堅定重建家園的信心。

8. 災民遣散：

(1) 災民遣散︰

a. 依調查資料編造遣散名冊。

b. 請簽遣散經費與免費乘車證。

(2) 辦理遣散︰

a. 依規定發放膳宿交通費。

b. 繕造名冊由災民簽章具領。

(3) 災民移轉︰

a.失依兒童轉送育幼機構。

b.老弱殘疾轉送社會福利機構。

c.有謀生能力者以工代賑輔導就業。

d.無法處理時護送總站處理。

(三) 學校開設收容所

1. 擇定收容場所：

(1) 依救災中心指示提供收容場所。

(2) 由教育處行政體系督導學校配合。

(3) 校長擇定提供適當的場地並全力協助。

(4) 學校行政人員一人以上留守收容中心，協助處理災民收容工作。

(5) 妥為規劃翌日學生生活安排及區隔。

(6) 駐區督學到校督導。

2. 引導災民進入安置：

(1) 由教育處督導學校，請學校校長、行政人員或警衛先開門禁並指引災民進入。

(2) 提供茶水。

(3) 提供睡袋借用。

(4) 作環境說明介紹。

3. 管制收容所場地：

(1) 重新調配師生教學場地。

(2) 注意學生活動安全，避免閒雜人士影響教學活動。

(3) 管制閒雜人員進入教學區。

4. 協助災民安置：

(1) 設置臨時服務中心。

(2) 提供學校既有水電機電之配合。

(3) 配合社會處動員可用人力資源協助佈置場地。

(四) 協調營區臨時安置災民

1. 擇定場所：協調災區附近營區提供。

2. 安置災民：

(1) 協調營區提供寢室供災民使用居住；盡力協調以家庭為單位，分別加以隔間，形成獨立空間，保障受災戶之隱私權。

(2) 派駐臨時收容災民營區人員，應每日紀錄營區安置災民情形，並隨時向局長報告重大處理情勢。

(3) 配合社會處動員可用人力，進駐收容災民營區，擔任災民與國軍部隊間溝通橋梁。

(4) 協調營區提供膳食。

(5) 營區環境說明介紹。

## 第五節 食物、飲用及生活必需品之調度、供應

一、採購及準備救災物資

(一) 行政處部分：

1. 由各局處室將救災所需物資之名稱、數量、規格，簽准後移交行政處辦理採購。

2. 行政處依據各局處室簽准核可之案件辦理採購發包訂約事宜，相關設備物資、器具驗收無訛後，即由各需求單位自行保管。

3. 食品類物資行政處已於平日建立廠商名冊，以備臨時之需。

4. 負責本縣災害應變中心及災害現場指揮所之膳食供應。

5. 統一規劃設計及採購災害現場指揮所及六個工作站所需之各項器具及設備(如帳篷、桌、椅、背心、識別證等)。災害發生時負責架設及佈置本縣災害現場指揮所。

(二) 社會處部分：

1. 平時監督各鄉鎮市公所社會課隨時儲備救災物資、檢查裝備及器具；並列入每年考核重點工作。

(1) 物資：食品、盥洗用具、寢具及衣物。

(2) 裝備︰照明設備、帳棚、發電機等。

(3) 器具：炊、餐具。

2. 災害發生時，由社會處督同各鄉鎮公所提供救災物資、裝備及器具等。

3. 督導各鄉鎮市公所社會課辦理下列事項：

(1) 完成災民緊急收容的規劃，含災民登記、災民識別證、災民編管（含男女災民分別安置、兒童可隨親屬、男性災民老弱青壯分別編管及傷患災民集中安置等）及收容場所的選定及容納人數的多寡。

(2) 飲食、衣物等必需品供應調查。

(3) 物資集中點選定。

(4) 調派車輛運送。

(三) 消防局部分：

1. 各消防大（分）隊應立即針對所有車輛進行各種性能檢測，並補充足夠油料。

2. 各消防大（分）隊應立即針對所有相關救災器材（油壓破壞組、電鑽組、大鎚、發電機等），實施事前保養並補充（儲備）足夠油料。

3. 協調聯繫民間救難團體，於必要時提供相關救災裝備支援。

4. 各種臨時性的裝備緊急採購，分送各消防分隊救災使用。

5. 準備緊急電源及照明設備。

二、救災人員飲食及後勤供給

(一) 行政處部分（成立災害應變中心）：

1. 協調鄉鎮市公所或民間團體，負責災區救災人員飲食補給等供應事項。

2. 辦理災害期間救災物資（救濟物、口糧）緊急採購、供應及相關後勤支援事宜。

3. 提供現場指揮中心帳篷、桌椅、庶務用品、電話機、傳真機、影印機及工作人員背心、飲用糧水…等現場所需救災物資。

(二) 消防局部分（未成立災害應變中心）：

1. 由轄區消防大隊於火災初期組成後勤小組，依現場救災人數先購置提供茶水及餐點供應。

2. 火災現場救災車輛、裝備、器材之油、水、電等基本設備，由轄區消防大隊調度準備適時補充。

消防局緊急應變小組到達火災現場後，依任務分工由行政處接手後勤、補給事項。

## 第六節 公共衛生與醫療服務、消毒防疫及罹難者遺體處理

一、大量傷患救護

(一) 急救站作業：

1.防疫組：將現場衛生（食品、飲水）狀況，回報「衛生局應變中心」之「防疫隊」；並執行疾病管制及食品、飲水衛生管理工作。

2.緊急醫療救護組：

(1) 執行檢傷分類，並依大量傷患處理原則，於緊急處理後，將傷病患就近送該醫療區域合適之急救責任醫院救治。

(2) 由負責人指揮急救責任醫院，傷患之急救及後送，並協調急救責任醫院給予傷患最優先之醫療照顧。

(3) 評估災難現場狀況，執行醫療人員及救護車之支援派遣，並將情形回報縣應變中心。

(4) 專業心理輔導員進駐急救站，對現場受困災民及救災人員隨時提供心理服務。

(5) 醫護人員輪班安排。

(6) 統計現場及後送醫院處置之傷病患數，向衛生局應變中心通報。

3.支援補給組：

(1) 急救醫藥器材、物品及車輛之調度。

(2) 支援醫療救護人員之簽到、退管制登記。

(3) 協助現場急救站之建置。

(4) 急救站秩序與安全之維護。

(5) 急救站工作人員之膳食供應。

(二) 衛生局應變中心作業：

1. 災民心理輔導：與社會處協調於收容所成立24小時內，由專業心理人員進駐，對因災難重傷者及其家屬進行心理輔導。

2. 對住院之災民提供心理服務。

3. 追蹤住院病人傷況，隨時向縣長、行政院衛生署回報。

4. 確認轄內醫療院所就醫、住院之傷病資料。

5. 定時回報應變中心及現場指揮所。

6. 受傷名單確認：調查及填寫事故傷病患就醫情形資料表。

7. 聯繫健保局，提供臨時就醫卡，供災民就醫使用；如健保局無法提供，則由縣府發給臨時就醫卡，必要時由縣府負擔醫療費用。

二、傷亡名單確認

(一) 衛生局部分：

受傷名單確認：調查及填寫事故傷病患就醫情形資料表（包含編號、傷患姓名、性別、年齡、受傷及醫治情形、後送醫院或自行離去等資料）。

(二) 警察局部分：

1. 災害中死亡或受傷者於送往醫院後，立即由轄區分駐派出所員警確認其身份，並通報家屬處理。

2. 死亡者立即由轄區警察分局刑事鑑識人員就發現地點、死亡狀態逐一編號照相〈錄影〉及詳細記錄，並通報檢察官相驗。

3. 將傷亡名冊送至現場指揮所。

4. 如死者孤獨無親或係外籍人士者，應即通知有關單位會同辦理。

(三) 消防局部分：

1. 由衛生局提供急救站受傷人員、醫療院所住院人員名冊及確認。

2. 由警察局（協同管理委員會）提供正確住戶名冊及人數。

3. 搜救人員告知現場指揮所搜救出受困人員名單。

4. 警察局提供相驗結果，以查證罹難者名單（身份）。

## 第七節 社會秩序之維持及物價之安定

一、現場管制及交通疏導

(一) 災區警戒管制之執行由各警察分局針對災區周圍相關地理位置實施縱深佈署，以擴大管制空間並依任務需求分置警戒、管制、檢查、監視及交通疏導等崗哨。

(二) 負責管制、警戒員警應切實勸（驅）離災區週邊圍觀之民眾，確實淨化現場，維持災區良好秩序，並嚴禁閒雜人等進入封鎖警戒線內，防止歹徒趁機偷竊或其他不法情事。

(三) 交通疏導管制，應審視災區實況及救災實際需要律定交通管制範圍，設置警示標誌及攔阻器材，嚴密管制人車進入。

(四) 於救災路線及應變，路線應全線保持暢通，以利救災活動進行。

(五) 於參與救災工作之義工團體、民間救難團體及志工或採訪之媒體記者應嚴格檢查管制，並派員引導至消防局工作站報到處所辦理報到手續，再由消防局專人引導至各相關工作站接受任務指派。

(六) 各項管制措施應隨時透過大眾傳播媒體或廣播電台隨時播出，以利管制。

二、災區治安維護

(一) 劃（指）定災區周圍相關地理位置，實施縱深佈署，以擴大安全警衛空間與幅度並依任務需求分置警戒、管制、檢查、監視等崗哨，防範治安事故發生。

(二) 規劃小區域巡邏區，針對災區及週邊實施巡邏守望。

(三) 對重點地區或有治安顧慮場所，派警實施全天候守望勤務。

(四) 對可疑人物應嚴密監視，發現有不法活動時，確實採證，並依法逮捕究辦。

三、大量災民疏散

(一) 民政處、行政處、屏東監理站部分：

1. 聯繫災害應變中心提供需輸送之災民人數資料及疏散地點。

2. 評估需調派之車輛數。

3. 緊急聯絡公車業者立刻派車至災害現場。

4. 協助災民迅速且依序乘車。

5. 將災民快速且安全運送至收容中心。

6. 配合收容中心位置調派接駁公車運送災民上下學（班）。

(二) 警察局部分：

- 疏散低窪地區民眾

災害發生各警察分局，各分駐派出所立即派員至轄區低窪地區

監控，尤其對常淹水之區域，應立即勸導居民作疏散之準備。

- 由各警察分局發動各分駐派出所員警及義警民防等協勤民力

協災民疏散工作。

- 災民疏散安置後，立即派警維持秩序及作必要之協助。

## 第八節 提供受災民眾災情資訊

一、媒體工作

(一) 配合應變中心作業隨時掌握最新狀況。

(二) 隨指揮官(縣長)行程、發佈新聞(含文字攝錄影)。

(三) 製作各類宣傳物(如：廣播、影片、手冊、ＤＭ等)。

(四) 配合主政單位舉辦說明會、製作看板..等，提供災民最新資訊。

(五) 蒐集收容中心作業情形、災民收容情況，適時發布新聞，週知社會大眾。

(六) 發布最新搶救狀況、災民安置情形，至災難現場緊急處理小組撤除時止。

(七) 其他工作:含設立新聞聯絡中心、設立媒體採訪區、安排媒體深入現場採訪等。

(八) 災害當時：設立採訪區、成立新聞中心並規劃對外發言機制、建立各單位橫向聯繫窗口。

(九) 災害發生後：每天定時召開會報、安排現場媒體採訪、架設看板公布災情及本府救災安置情形、編制救災通訊手冊。

## 第九節 二次災害之防止

一、加強安全措施檢查

(一) 相關建物安全措施：(工務處)

1. 加強巡查道路易塌方路段之道路、橋梁、堤防、擋土設施。

2. 加強巡查各溪流溝渠排水狀況。

3. 加強巡查山坡地地層滑動情形。

4. 加強巡查易落石之地段。

5. 加強對道路及橋梁進行安全監測。

6. 加強對建築物之安全監測，建物施工中由起造人、監造人、承造人加強施工安全措施檢查。

7. 加強對重要或高聳建築物（或結構體）之定期安全檢查。

(二) 交通安全檢查：(工務處)

1. 號誌部分：

(1) 對道路交通路況及系統運作進行密切監控，並於隨時記錄及通報。

(2) 對於主要幹道、路口設備做全面檢修工作，如有設備受損時，立即通知相關維護商即時修復，以維持正常運作。

(3) 有關民眾及相關單位通報路口號誌故障時，能儘快通知工程維修小組趕往修理，以恢復正常運作。

2. 公車部分：(行政處)

(1) 加強宣導公車業者車輛維護及車廂內外之清潔，並排除困難，正常發車。

(2) 與公車業者保持聯繫，俾利災害發生時，儘速要求公車業者派遣車輛至災害地點疏散民眾。

(三) 水土保持措施：(水利處)

1. 宣導注意山坡地排水設施是否通暢，擋土設施是否異常。

2. 宣導位居土石流潛在危險區域附近居民及來往人車特別防範。

3. 施工中之水土保持工程做好準備工作。

4. 提供本縣有關崩塌、地滑、土石流潛在危險區域圖說及聯絡資料。

(四) 漁航防護措施：(農業處)

1. 建立漁業、漁港災情查報通訊資料，俾便災害發生時掌握災情。

2. 蒐集氣象及災害資料，瞭解災害可能發生原因、程序及地區。

3. 派員檢修轄區各漁港防波堤、碼頭導航燈標識桿、標識燈等公共設施。

4. 派員查看漁港內漁船，督促立即作好安全防範措施。

(五) 學校安全防護措施：(教育處)

1. 師生安全防護：

(1) 非上學期間，由本府視地震破壞力宣佈學校停止上班上課，並透過傳播系統通報。當天如有學生已到校者，應由學校安排人員照顧，並通知家長儘速到校接回家中或集中看護。

(2) 上課期間，各校應儘速指導學生做安全防範，並依序將學生疏散到操場或空曠處，學校視校舍結構安全情況，由校長本權責決定，學生放學時並應提醒注意招牌、鷹架等物品掉落或傾倒，儘量行走於騎樓下或空曠地區。

(3) 校長應隨時掌握校舍安全情況，留守人員應注意自身安全。

(4) 學校應瞭解鄰近校舍之民房，其建物結構安全對師生教學的影響。

(5) 定期進行防震演練，務期全校師生瞭解疏散路線及位置。

(6) 加強實施防震教育及地震的可怕，建立居安思危觀念。

2. 校舍安全防護：

(1) 請各校加強平時校舍安全檢查，對於有結構安全顧慮場所，應封鎖，禁止人員進入，並設法補強。

(2) 施工中工程，要求包商做好各項防震準備。

(3) 加強檢視校內及鄰近地區之駁坎、擋土牆及斜坡，隨時注意狀況。

3. 設備安全防護：

(1) 做好水電設施維護，加強水、電、抽水系統檢查。

(2) 檢查視聽器材、電腦、圖書，櫃子設置牢固性，防範地震傾倒。

(六) 國宅安全防護措施：(城鄉發展處)

1. 通知各國宅社區管理委員會加強公共設施安全措施之檢查。

2. 通知各施工中國宅工程工務所加強工地之安全措施之檢查。

(七) 相關環保安全措施：(環保局)

1. 緊急應變小組協調調度各公所支援人力、機具、研討搶救計畫。

2. 災區成立環保局工作站進行垃圾清理轉運、災區消毒等工作。

3. 環境清理：路面清理、水溝淤泥、垃圾清理、垃圾堆髒亂點清理。

(八) 相關勞工安全措施：(勞工處)

1. 通知事業單位加強自動檢查做好安全衛生措施。

2. 工作場所有立即發生危險之虞應使勞工退避至安全場所。

## 第十節 支援協助之受理

一、人力動員腹案

(一) 工務處部分：

1. 請土木、結構、應用地質等相關技師公會派技師支援搶修、搶險及相關技術事宜。

2. 全面動員各鄉鎮市工程搶險隊參與現場搶救任務。

3. 緊急動員中國石油公司、電力公司、自來水公司、電信公司及協調聯繫中華民國瓦斯事業協會、臺灣區氣體管工程工業同業公會。

(二) 教育處部分：

1. 地震發生時，本處各科室人員，依各分組任務迅速動員，於處內成立應變小組；並同步通知各校相關編組人員成立學校災害處理小組，由各校校長指揮，成員包含全體教職員工。各駐區督學依視導責任區聯繫校長瞭解師生安全及受災情形。

2. 各駐區督學依視導責任區聯繫校長瞭解準備工作及受災情形。

3. 各校教職員工依防災任務編組，迅速動員，分工進行搶救工作。

4. 由學校聯繫學校義工、家長會委員及熱心服務家長，能到校協助災後處理工作。

5. 平時建立學校義工、家長會委員及熱心服務家長相關聯絡資料，以利緊急災害發生時聯繫到校協助用。

6. 定期辦理學校義工、家長會委員及熱心服務家長救災工作訓練，溝通彼此觀念、作法，提升整體救災品質及效率。

(三) 城鄉發展處部分：

請建築技師公會派技師支援搶修、搶險及相關技術事宜。

(四) 水利處部分：

1. 請水土保持相關技師公會提供年度專業技術支援輪派。

2. 請水利相關技師公會派技師支援搶修、搶險及相關技術事宜。

(五) 農業處部分：

1. 請各鄉鎮市公所迅速成立行道樹搶救小組，並視災情需要動用軍方協助行道樹扶正工作。

2. 全縣各鄉鎮市公所獸醫人員動員支援。

3. 請水土保持相關技師公會提供年度專業技術支援輪派。

4. 海上漂流物大量湧入港區時，協調支援處理。

5. 協調聯繫國軍搜救協調中心。

6. 協調聯繫海洋巡防總局。

(六) 社會處部分：

1. 保持本府登記有案之社會服務團體資料（含聯絡人、聯絡地址及電話等）名冊常新。

2. 本縣登記有案之志願服務團隊資料（含聯絡人、聯絡地址及電話等）名冊常新。

3. 平時加強本縣社會服務團體暨志願服務團隊之認知成長進階訓練，災害發生時能即時進駐災區工作站，支援救災災民服務等工作。

(七) 屏東縣後備指揮部部分：

連繫各國軍支援部隊備員救災，並協調相關單位提供支援救災器材，如口罩、手套、防護衣、膠鞋等，同時策訂災區救援進行時之程序規劃，以爭取時效避免兵力停滯。

(八) 衛生局部分：

1. 接獲消防局通報，即派員進駐災害應變中心，局內成立緊急應變小組。

2. 大量傷患發生之第一時間由救護指揮中心立即派遣本縣第一線急救責任醫院及安心輔導人員趕赴現場支援大量傷病患救護。

3. 傷亡人數預估達15人以上及特殊狀況需求時，於適當地點開設急救站，依各隊任務分工，執行大量傷病患救護、藥品器材支援補給及疾病防疫管制工作。

4. 防疫、緊急醫療救護及支援補給等相關督導工作，由衛生局科室主管級以上人員輪流負責。

5. 由衛生局依現場評估，動員該區有關急救責任醫院之救護車及醫護隊等馳赴現場救援。

6. 通知臨近衛生所人員於接獲通知後十分鐘內出發趕赴災難現場進行急救站之架設。

7. 緊急動員專業心理輔導人員，成立『心理諮商小組』進駐急救站及殯儀館，予罹難者家屬及陷困民眾家屬作緊急傷慟處置（或悲傷輔導）。

8. 對進入搶救現場救災人員，予以心理支持，並登記姓名資料及連絡方式，以利日後追蹤服務。

(九) 警察局部分：

1. 由局長擔任小組召集人，主管業務副局長擔任副召集人，保安科、後勤科、外事科、督察室、行政科、公關室（科）、鑑識科、防治科、資訊室（科）、秘書室（科）、保防室（科）、勤務指揮中心、交通警察隊、刑警大隊、民防管制中心等單位主管擔任小組委員。

3. 各相關分局全面動員所屬分駐派出所、警備隊、刑警隊擔任現場警戒管制任務。

4. 全面動員義警、民防等協勤民力參與現場搶救及協助現場警戒管制任務。

5. 動員守望相助巡守組織及村里巡守隊人員，全面配合搶救工作。

(十) 消防局部分：

1. 本局所屬消防同仁於災情發生時，能迅速通知停止輪休立即返隊，全面動員趕赴現場支援。

2. 本局所屬義消人員於接獲災情發生通報時，迅速至各分隊集結趕往災區或自行前往災害現場，並向現場指揮官報到後，請示任務派遣。

3. 災害發生時，本局各編組人員，依各分組任務迅速動員，於災害現場成立現場指揮所，並同步通知縣府相關編組人員進駐災害處理中心。

4. 對於平日積極協助救災之民間救難團體及各鄉鎮市救生隊能建立良好關係及聯絡方式，以便災害發生時能緊急連繫到場支援協助。

5. 每年定期調查並更新民間救難團體及各鄉鎮市救生隊相關資料（如器材裝備清冊、負責人、連絡電話、通訊地址等）並彙整成冊，以利災害發生支援調度。

6. 定期輔導民間救難團體加強各項救災、救難及救援等民力訓練，溝通彼此觀念、作法，灌輸各項救災指揮協調與救災作業觀念，提升整體救災品質及效率。

7. 災情持續擴大而無法立即全面處理，將災情呈報上級單位（消防署），並請求軍方、空中勤務總隊或其他縣市消防人力等支援搶救，協助災區救援工作。

(十一) 電力公司部分：

1. 依照緊急應變小組職責任務分配，由各班班長動員所屬人員於緊急應變中心24小時輪值。

2. 配電組負責電力調度、災情蒐集、災情查報、災情分析。搶修組負責通訊設備搶修、配電線路搶修、變電所搶修及調查、協助高壓用戶設備災害處理。總務組負責廳舍機具防震保固措施、材料供應、食宿供給。警備組負責公共關係、警備消防及安全救護。

3. 視災情需要，運用承包商人力協助搶修，協調聯繫其他區處提供人員、機具支援搶修。

(十二) 電信公司部分：

1. 依照各編組情形，由各編組主任調配值人員，於防護指揮（管制)中心24小時輪值。

2. 由調度組負責搶修工作分配調度，該區域搶修組負責動員機線維護單位全部人力投入各項搶修工作。

3. 協調、聯繫其他鄰近機線維護單位空餘之搶修人力支援，妥善運用現有工程承包商施工人力協助。

(十三) 瓦斯公司部分：

1. 接獲事故災害通報時，問明發生地點、漏氣情形，隨即派遣搶修人員以最迅速方法趕赴現場，關閉被破壞管線前後兩端閥門，必要時現場實施交通管制，設立警告標示及疏散附近民眾，避免事故擴大。

2. 搶修人員進行搶修工作，挖掘漏氣地點，研判漏氣情況，決定搶救方法。

3. 修換漏氣管線，並作氣密試驗，回填復舊，恢復供氣。

4. 遇重大事故而無法處理時，先採取臨時警戒措施，並迅速向上級主管人員報告聯繫，請求同業欣雄、欣高瓦斯公司及本公司之承包商共四家支援。

(十四) 自來水公司部分：

1. 依照各編組情形，由各編組小組長調配輪值人員，於管制中心24小時輪值。

2. 由工務組負責現場搶修工作，其餘各組提供相關資訊、人力、器材裝備之支援。

3. 求鄰近管理處給予人力、器具、技術等支援，視情況協調工程承包商協助。

二、申請國軍支援

1. 依相關單位需求，向國軍部隊提出支援災害搶救申請。

2. 相關單位應填具「屏東縣災害應變中心申請國軍支援救災需求表」告知國軍支援單位災害性質、災害地點、災害情形、需要支援兵力、機具數量及應向何人報到等事項。各項通報均應有條不紊，俾利支援國軍部隊馳援。

3. 紀錄國軍部隊每日支援情形，並將資料提供新聞室。

- 第四章  災後復原重建

## 第一節 災區復原重建基本方向

一、災後復原

(一) 環境污染防治(環保局)

1. 每日15時前以網路或電話通報至環保署之「環境災害管理資訊系統」內填報受災面積、預估廢棄物量、預計消毒面積、完成消毒環境面積、已清除垃圾等資料，供環保局及環保署彙整災情及調度支援。

2. 緊急應變小組協調調度各公所支援人力、機具，研討搶救計畫；災區成立前進指揮中心進行垃圾清理轉運、災區消毒等相關工作，各公所於地震發生後每日15時前以網路或電話通報至環保署之「環境災害管理資訊系統」內填報受災面積、預估廢棄物量、預計消毒面積、完成消毒環境面積、已清除垃圾等資料，供環保局及環保署彙整災情及調度支援。

3. 環境清理：

(1) 路面清理。

(2) 水溝淤泥、垃圾清理。

(3) 垃圾堆髒亂點清理。

4. 環境消毒：

(1) 受災易有屍體腐壞地區。

(2) 其他環境衛生較差之地區。

5. 災區飲用水水質檢驗，並將結果公佈。

(二) 災區防疫(衛生局)

1. 督導飲水環境、衛生設施、病媒蚊指數、檢體採集等調查。

2. 疑似病例（含檢體採集）之調查。

3. 病例統計。

4. 病例追蹤。

5. 必要時災區消毒劑之發放及其使用方法之指導。

6. 災區民眾傳染病防治衛生教育。

(三) 交通號誌設施(工務處)

1. 工程維修小組：

(1) 全面檢修號誌控制系統、供電、通訊恢復至常態運作。

(2) 如有設備受損時，立即通知相關維護商，並通報局本部。

2. 路口設施維護：全面恢復路口設備檢修工作，如屬電力線路問題時，應做成記錄，並通知電力公司派員查修。

3. 災情通報：如發現重大交通事故、壅塞、道路損毀時，應即通報交通隊及局本部。

4. 其他作為：

(1) 地震發生或恢復上班後，所有同仁除有特殊情形經核准外，將暫停正常補假或休假全面投入災後復原重建工作。

(2) 災害搶修完成後，應即補充各項緊急應變物資並對車輛進行必要之保養維護。

(3) 召開緊急檢討會議，提出後續復原計畫。

(四) 民生管線(工務處、行政處)

1. 調查自來水、電力、瓦斯、電信受損情形。

2. 成立處理小組：

(1) 成立小組:當災害發生時由副處長統籌成立應變任務編組，成員包括副處長、技正、視導及各科科長。

(2) 分配工作：副處長下達指示事項，檢視各地災情及受損管線單位進行了解。

(3) 協調聯繫：

a. 協調聯繫台電公司電線桿倒塌之搶修。

b. 協調聯繫中華電信公司電信線路損壞之搶修。

c. 協調聯繫自來水公司第七區管理處及屏東自來水事業處水管損壞之搶修。

d. 協調聯繫欣屏公司瓦斯管線洩漏之搶修。

(4) 修復情形彙整及通報處理事項：

a. 修復情形彙整:鄉鎮市公所建設課(工務課)於勘查受損情形後於最短時間內報告城鄉發展處副處長，由工務處副處長完成初步口頭回報受損之書面，並請各公用事業單位儘快填報災害損失情形調查統計表，由工務處養護科彙整統計。

b. 通報處理:透過通報系統傳達至各受損地區。

(5) 新聞發佈與處理：

a. 每日發佈新聞，使媒體及民眾確實了解本府作為，避免產生誤解。

b. 專人負責剪報及蒐集民意，以及時作出適當回覆。

c. 掌握機先，預想民眾可能提出之質疑，事先於媒體上說明。

(五) 復耕計畫(農業處)

依「農業天然災害救助辦法」、「水災公用氣體與油料管線、輸電線路災害救助種類及標準」辦理紓困貸款、現金救助及農田及魚塭受災流失、埋沒、海水倒灌救濟等，協助農民儘速辦理復耕。

(六) 復學計畫(教育處、觀光傳播處)

1. 學校復學及學童心理輔導：

(1) 依據本府有關停課、上課之宣佈，各校均應依規定復學，遇有特殊情況者，由校長本權責逕行處置。

(2) 學校派人瞭解有無學生受災。

(3) 妥為安置輔導受災學生。

2. 學童安置：

(1) 學校如因受地震影響，部份教室無法上課者，由教育處及學校安排就讀教室。

(2) 視災情受損狀況提供學用品、書本及午餐。

3. 諮商輔導：

(1) 安排輔導老師、輔導人員進駐災區，進行特殊個案輔導及轉介工作。

(2) 調查寄養家庭，提供社會處轉介，鼓勵家庭認養收容災區學生。

(3) 聯絡大學相關科系師生進行認輔，並儘快進行心理重建工作。

4. 學校校舍、設備修復：

(1) 請各校校長立即召集行政人員分工分區檢查校園校舍查報災情。

(2) 危險場所立即封鎖，禁止人員進入；水電斷漏，立即關閉；燈具吊扇視聽器材掉落，先行拆卸。

(3) 立即回報教育處。

5. 災情修復經費彙整：

(1) 由各區承辦人依行政責任區，詳細瞭解各校受損情形，並收集正式報表。

(2) 復建經費︰彙整各校災害復建工程經費及相關資料，概估復建經費。

6. 勘查災情：

(1) 會同本府工務處、財政處、主計處安排人員參與會勘。

(2) 按時間、鄉鎮分組前往學校實地勘查。

(3) 依實況編訂修復經費預算，並將受損現場照相留存。

7. 簽核經費：

(1) 依據各組實際會勘情形擬定之經費申請表簽報核示，以爭取時效。

(2) 採會勘後立即彙整交財政處簽報經費，進行復建，提高效率。

8. 核定補助經費：

(1) 以維護校舍安全，提供正常教學環境為首要重點。

(2) 依輕重緩急分批以本府災害準備金支應。

9. 執行復建：督促學校依核定經費立刻施工修復。

10. 追蹤考核：

(1) 要求各校於每月二十五日填報修復進度月報表，並由校長親自參加修復工程管制會議。

(2) 依各校修復進度百分比實施順位排序，以激勵進度之推展，透過追蹤考核瞭解修復之困境，共謀解決方案。

11. 新聞發布與處理：

(1) 每日發佈新聞，使媒體及民眾確實了解本府作為，避免產生誤解。

(2) 專人負責剪報及蒐集民意，以及時作出適當回復。

(3) 掌握機先，預想民眾可能提出之質疑，事先於媒體上說明。

(七) 房屋鑑定（城鄉發展處）

1. 成立專責單位，並統籌負責災區建築物鑑定：

(1) 按房屋建築年代，目前或震後損壞情形，實施徹底檢查、補修或加固。

(2) 如預判發生地震時，有倒塌危險者，應停止使用，並勸導居民遷離，以策安全。

(3) 公共遊樂場所（如電影院、集會場所及旅遊地區）再次發生地震有倒塌或山崩、落石等危險存在時，應督導徹底整修補強，必要時應予關閉。

2. 邀集、徵調民間各專業機構（建築師公會、土木技師公會、結構工程技師公會及其他學術機構團體）加入鑑定工作。

3. 召集各災區鄉（鎮、市）公所相關課室人員及村、里、鄰長，舉辦建物安全鑑定講習。

4. 鑑定人員編組及工作區域劃分：

(1) 依災區類型、範圍及配置鑑定工作人力。

(2) 視各災區建物受損狀況，以（村）里或鄰為單位劃分工作區域，該村（里）或鄰長應依轄內建物受損情形排定優先鑑定順序。

5. 成立諮詢專線，提供民眾建築物安全相關資訊。

6. 製作〝建物安全自我檢查手冊〞分發民眾，並藉由媒體宣傳建物檢查要領及相關資訊。

7. 災區建物各階段危險分級評估：

(1) 第一階段:本階段評估為爭取時效，以目視方式為主。迅速判斷明顯安全及明顯危險之建築物。

(2) 第二階段：

a. 本階段係針對危險因素已消除或目視過程無法做明確判斷或經第一階段評估為非安全之建築物者，則須再進一步評估危險程度。

b. 依內政部營建署訂定「震災後建築物第一、二階段危險級及其使用評估表」進行現場勘查評估作業。

c. 非災區之建物鑑定：

非災區原則上不納入鑑定範圍，惟經建物所有權人自行申請案件，應依序排定時程辦理或委由民間專業團體辦理鑑定。

受理自行申請之案件，如有公共安全考量之建築物，經鑑定屬實者應比照上述辦理。

8. 鑑定工作之進度:災區及非災區建物之鑑定工作，應設限日數完成鑑定報告

(八) 其他災後復原工作

1. 申請國軍支援災後復原作業：(民政處)

依各單位需求，申請國軍支援災後消毒工作，由國軍化學兵連及地區化學兵群，實施消毒措施，協助民眾迅速重建家園。

2. 廢棄土處理：(城鄉發展處)

(1) 應於短期內尋找適當之廢棄土棄置地點。

(2) 對廢棄土之清運應嚴加把關，並應核發廢棄土清運證明，以防魚目混珠。

(3) 統籌辦理清運，必要時徵調民間業者或協調國軍加入。

## 第二節 緊急復原

一、災區封鎖警戒(警察局)

(一) 針對災區週邊劃定封鎖警戒線，派警於警戒線執行管制任務，嚴防民眾靠近及進入，以防範治安事故發生。

(二) 封鎖警戒線設置警示標誌及攔阻器材，執行員警對於管制人車詳細說明原因，以求合作，並透過大眾傳播媒體播報，以利管制。

(三) 於警戒區內派巡邏員警實施穿梭巡守注意有無可疑狀況，並隨時通報處置。

(四) 警戒線之劃定：

1.以災區300公尺以內之區域為嚴密警戒區。

2. 300公尺—600公尺以內之區域為次要警戒區。

3. 600公尺—1000公尺之區域為普通警戒區。

(五) 警戒要領：

1. 維護良好秩序，以利防救災害之遂行。

2. 除有財產或職業在災區內，嚴禁閒雜人等進入警戒線內。

3. 指定災民避難，並協助老弱婦孺離開災區。

4. 指定災區救出財物放置地點，並協助看護。

5. 警戒人員應時時提高警覺，嚴密觀察，早期發現狀況，採取必要措施。

(六) 於災區周邊或災區內派遣警力執行巡邏、盤查，以防治安事故發生。

二、災後重建(工務處、城鄉發展處)

(一) 建物修復補強與拆遷重建

1. 邀集專業人員，針對受損建物進行必要之結構分析及判斷，決定是否修復補強或拆遷重建。

2. 建物經鑑定修復補強或拆除重建均可時，得由區分所有權人會議決議是否修復補強或拆除重建。

(二) 拆除技術與安全

1. 應以專業技師協助拆除作業之進行。

2. 拆除工作首重安全，避免人員及機具受損，另應留意相鄰建物之安全，以防止坍塌事件發生。

3. 拆除工作應以受災最嚴重之地區先行動工，並以受災範圍較大之區域為先。

(三) 拆除人力與機具

除商請各級政府拆除隊支援外，另視災情需要商請、徵調(緊急命令)民間相關行業之人員與機具納入拆除行列。

(四) 限制發展區之劃設

對於災區內地質不適宜開發之區域應予重新探勘，訂定合理的限制發展區域。

(五) 公共工程方面

應先完成道路橋梁及民生用電用水等相關設施。

(六) 成立災後重建推動委員會

1. 邀集縣府各局處室成立「災後重建推動委員會」，並制定相關成立事宜。

2. 由災後重建推動委員會研擬災後重建推動事宜。

3. 各相關單位配合災後重建推動委員會決議事項全力辦理。

(七) 協助各地公所搭建臨時避難所或組合屋暫時收容安頓當地難民。

三、媒體工作(觀光傳播處)

(一) 追蹤災區重建、災民善後問題並作新聞處理。

1. 人員－短期安置（含心理、物質層面）－長期安置（含心理、物質層面）。

2. 災區－短期災區現場重建－長期災區現場重建。

(二) 追蹤預防措施問題及國內外案例比較並作新聞處理。

(三) 協調相關單位，針對主管業務及災後重建措施辦理記者會，將訊息週知民眾。

(四) 蒐集社會輿論，適時提供相關單位處理，避免民眾誤解。

(五) 其他後續重建新聞之處理。

## 第三節 災民生活重建

一、罹難者服務(民政處)

(一) 身份確認

1. 向前進指揮所或救護站或醫院確定身分特徵。

2. 向戶政事務所查詢身分資料。

3. 無法確定身分者，請檢察官協助鑑定身分。

(二) 慰問金的準備（含現金調度）

1. 上班時間，由社會處協調財政處及主計處調度現金。

2. 非上班時間，請財政處及主計處協調銀行預借大額現金。

3. 災害救助金預算經費不足時，擬向中央申請補助。

(三) 殯葬服務

1. 平時請本縣殯儀館儲備臨時應急之冷凍櫃及屍袋。

2. 遺體接運：由本縣殯儀館支援運屍車接運遺體。

3. 搭設靈堂：請本縣殯儀館搭設靈堂，並於靈堂設置服務中心，由專人負責提供各項諮詢服務。

4. 法會公祭：請本縣殯儀館辦理頭七法會及訂定聯合公祭時間、地點、佈置靈堂；通知相關人員及家屬參加並請縣長主祭。

5. 殯葬服務：

(1) 尋求社會資源，協助家屬減免殯儀館相關費用。

(2) 協助家屬選定出殯日期。

(3) 提供相關殯葬資訊，協助家屬處理火化及出殯等事宜。

(四) 家屬情緒安撫

1. 由社工員及邀集衛生單位於本縣殯儀館內設立臨時心理諮詢服務中心。（社會處、衛生局）

2. 協調精神科醫師及心理衛生人員於中心提供心理服務。（衛生局）

二、災民救助及慰問(社會處、財政處、主計處)

(一) 發放作業要點的擬定及期程公布邀請相關單位訂定災民救助對       象、救助金額及發放日期，並印製海報張貼，廣為宣導週知。

(二) 發放名單確認

1. 由社會處會同災區鄉鎮市公所公佈救助金發放對象。

2. 由災區鄉鎮市公所查明是否為發放救助金對象，並填寫下列表單：

(1) 屏東縣災情速報表。

(2) 屏東縣鄉（鎮、市）災害人口死傷及住屋倒毀調查彙整表。

(3) 屏東縣鄉（鎮、市）村（里）災害勘查報告表。

3. 向災區戶政事務所提供災民戶籍資料。

4. 請地政處提供災區地籍資料。

(三) 籌募經費來源

1. 請財政處及主計處協助救助金的調度。

2. 倘災害救助金預算經費不足時，擬向中央申請補助。

(四) 救助金之發放

請災區鄉鎮市公所協助發放死亡、失蹤、重傷、住屋毀損安遷救助金，或財務受損致影響生計之急難救助金。

三、災民短期安置(社會處、教育處、民政處、觀光傳播處)

(一) 完成短期安置方案的擬定邀集災區鄉鎮市公所、教育處、民政處及相關單位訂定短期安置方案(含期程、地點、收容人數)。

(二) 各種可能替選方案的評估

1. 由相關單位協商檢討短期安置可行性。

2. 評估各種替代方案。

(三) 提供短期安置場所的資訊

1. 製作海報，張貼於災民流動較頻繁地區。

2. 請鄉鎮市公所之村（里）幹事至災區廣為宣導。

(四) 短期安置作業

1. 短期安置前置作業：

(1) 各安置方案容量調查、會勘安置場地。

(2) 調查災民接受短期安置意願。

(3) 確定短期收容所管理體系、災民異動統計。

(4) 改善安置場所設施。

2. 提供本府媒體發言單位有關救災資訊及相關規定。

3. 災民心理輔導。

4. 安排災民進駐。

5. 調配學童上課地點及提供書籍用品。

6. 協議軍方提供可收容營區。

7. 提供安置場地會勘車輛。

四、災民長期安置

(一) 完成長期安置方案的擬定

邀集災區鄉鎮市公所、教育處、民政處及相關單位訂定長期安置方案(含期程、地點、收容人數)。

(二) 各種可能替選方案的評估

1. 由相關單位協商檢討長期安置可行性。

2. 並評估各種替代方案。

(三) 提供長期安置場所的資訊

1. 製作海報，張貼於災民流動較頻繁地區。

2. 請鄉鎮市公所之村（里）幹事至災區廣為宣導。

(四) 長期安置作業

1. 長期安置前置作業：

(1) 確定安置時間、評估各種可能替選方案。

(2) 各安置方案容量調查、場地會勘。

(3) 對外發佈各種可能長期安置方案。

(4) 擬定受災戶承購國宅作業要點。

(5) 選定出售國宅範圍、承購對象及方式。

(6) 辦理工業區國宅承購手續。（城鄉發展處）

(7) 蒐集各災區災民組合屋需求量，並速辦理採購、興建。

2. 安排實地採訪及提供相關資訊。

3. 協助安置無謀生能力災民（如孤兒等）。

4. 輔導及公告安置受災戶建物作業要點並安排受災戶參觀。

5. 辦理承購意願登記。

6. 進行車輛調度。

7. 媒體工作：

(1) 對外發佈各種可能之長期安置方案。

(2) 提供資訊及安排實地採訪等新聞處理作業。

五、災後紓困服務

(一) 代收賑災物資及發放(社會處)

1. 會同行政處人員工作分配：點收、開立收據、區分物資類別、清點出貨、記錄數量及運送車輛車號。

2. 會同行政處運送車輛調度結合民間資源及社會團體之運輸資源：結合民間資源及社會團體之運輸資源,建立義務運送者資料。

3. 調查受賑地區收容救濟站之需求。

4. 會同行政處建立相關聯繫電話地址備詢。

5. 彙整統計、公佈網路週知。

6. 建立志工資料以隨時機動調派人力支援。

7. 會同行政處督同災區鄉鎮市公所透過媒體，代收各界賑災物資。

8. 鄉鎮市公所協調選擇適當地點作為集中賑災物資的地點，並由鄉鎮市公所社會課，並請代為分送予災民。

(二) 稅捐減免或緩繳(稅務局)

1. 成立「災害減免稅捐緊急處理小組」，召開緊急勘災輔導稅捐減免會議，確立處理原則。

2. 爭取時效，依據媒體報導，主動派出各服務區人員至轄區瞭解實際受災情形。

3. 依據財政部頒布及相關稅法規定辦理災害稅捐減免。

4. 於重大災區，指派專人至災民收容中心、暫住營區、其他災民集中場所辦理稅捐輔導說明會，輔導、說明稅捐減免事宜，並告知自災害發生日已主動辦理之各項減免措施，由受災戶填寫『屏東縣稅捐稽徵處災害減免稅捐申請書』，以辦理災害稅捐減免。

5. 對需經鑑定之受災部分，經相關單位鑑定結果確定後再據以核定減免稅額。

(三) 協調提供紓困貸款(財政處、主計處)

1. 依受災單位可籌財源核定縣府補助額度及補助方式。

2. 召開災害勘查核定補助經費會議，必要時陳請縣長主持，核撥補助款。

3. 依會議結論核撥補助數函復各受災單位補助額度並副知研考處列管。

(四) 就業輔導(勞工處)

1. 成立勞工服務中心及諮詢服務專線：受理勞資爭議案件、勞工建構住宅或修繕住宅貸款及就業服務諮詢等事宜。

2. 就業轉介：迅速轉介災區須就業輔導之勞工至本縣各公立就業服務站。

3. 職業訓練：對於災區失業勞工有意接受職業訓練者，安排開辦職業訓練或轉介參加職業訓練。

4. 就業促進津貼：對於災區失業勞工向公立就業服務站登記求職，仍無法獲得推介就業或參加職業訓練者，洽請各公立就業服務站給予符合相關規定之失業勞工就業促進津貼，如：臨時工作津貼、訓練生活津貼及創業貸款利息補貼等。

(五) 災民心理輔導(社會處、衛生局)

1. 結合衛生單位、學者專家及社會工作相關科系學生成立團隊，提供心裡輔導。

2. 接納災民各種情緒反應。

3. 瞭解災民各項需求與災民建立良好互動關係。

4. 協助災民成立自救會。

(六) 救災人員心理復健(衛生局)

1. 視需要於災後一個月對各單位及民間直接投入救災現場人員，辦理災後心理紓解活動。

2. 對有創傷徵候群之救災人員，依需要開辦分享團體。

(七) 設置災變救助專戶(社會處)

1. 設立屏東縣社會救助金專戶：由本府設立社會救助金專戶之銀行，受理指定用途災害捐款。

2. 利用各種傳播媒體宣導社會救助金專戶銀行帳號：

(1) 發佈新聞稿宣導社會救助金專戶銀行帳號。

(2) 透過媒體發佈新聞。

(3) 製作海報，廣為宣導。

3. 設置社會救助金專戶管理要點及成立委員會：

(1)訂定社會救助金專戶設置管理及運用規定。

(2)邀集本縣捐款人代表、工商企業代表、轄區內重要機構或社團負責人、宗教團體代表、專業學者及本府代表組成社會救助金專戶管理委員會，並儘速召開委員會會議。

(八) 災區抽、送水服務(水利處、自來水公司)

1. 災區抽水服務：

(1) 受理災區民眾抽水申請，並確認抽水之必要。

(2) 災害已完全處理完畢後，依抽水優先順序提供抽水服務。

2. 災區送水服務：

(1) 受理災區民眾送水申請，並確認送水之必要。

(2) 確定送水地點、時間、送水量及連絡人員後，連繫自來水公司進行災區送水服務。

(3) 若災區廣闊，自來水力公司無法執行送水服務，則由該消防分隊協助提供服務。

(九) 諮詢服務

1. 接聽來電。

2. 詢問協助事項。

3. 告知該業務承辦單位及電話。

4. 連繫相關單位提供災情相關資料。

5. 須進一步協助或需業務單位回覆者，則登錄反應事項。

6. 將紀錄表轉業務單位處理。

7. 其他應變事項。

六、其他善後處理(各權責單位)

(一) 災民收容救助措施，依下列事項辦理：

1. 提供收容服務，安頓災民身心。

2. 提供交通工具之載送服務。

3. 加強收容場所識別系統及出入口管制。

4. 整合協助救災民間團體及義工，以發揮救助功能。

(二) 災民安置措施，依下列事項辦理：

1. 收容中心之短期安置作業，於災民尚未完全遷離、安置妥適前，仍應派員協助後續安置作業。

2. 提供專業鑑定人員至現場進行鑑定，並開放專線電話受理民眾申訴。

3. 研商合理且符合本縣之認定及慰助金發放標準，並廣為宣傳週知

4. 簡化慰助金發放流程，並列冊管制，俾利確實掌握發放效率。

(三) 災民慰助措施，依下列事項辦理：

1. 提供長期法律諮詢服務，協助受害人針對義務律師作用及訴訟輔導等作業，研擬長期性且制度化之協助機制。

2. 適時連繫檢察官，以假扣押方式凍結起造、承造、監造人、董監事及股東等人員財產，執行暫緩或禁止其財產異動，處分直至偵辦結束，以確保災民權益。

(四) 災後重建措施，依下列事項辦理：

1. 查明民生系統修復現況，週知第一線服勤同仁，俾利迅速答覆縣民之查詢。

2. 對受災學生，予以特別輔導進行心靈慰助。

3. 註銷須強制拆除房屋之地價稅、房屋稅，並主動告知相關租稅減免措施。

4. 辦理相關行政程序時，儘量以圖表、案例方式詳為說明，俾使民眾充分瞭解。

(五) 災害後續作業，秉持下列原則辦理：

1. 提供縣民法律服務、貸款、稅捐減免、求償相關事宜，研擬追究起、承、監造人之法律服務。

2. 及時辦理協助救災及賑災相關社會人士及機關團體之感激、慰勞措施，另感謝名單切忌訛誤。

(六) 災民情緒安撫、心理輔導：

1. 災民、學童情緒安撫。

2. 協調大學相關科系協助輔導。

3. 動員義務律師、消保官、社工人員。

4. 安排法律扶助及心理輔導。

5. 特殊個案轉介服務。

6. 組織災民自治會、個案輔導。

(七) 監督重建工作：

1. 發包工程依法進行。

2. 防止利益團體、黑道介入。

3. 防止公務員不法情事。

(八) 災區實施都市更新、辦理重建：

1. 劃定、公告都市更新地區。

2. 協助災民推動都市更新重建事宜。

(九) 災害處理總檢討：

1. 各單位撰寫搶救報告：應變中心撤除後，各編組單位依照本次災害發生的狀況撰寫災害搶救報告，內容包含準備措施、應變搶救作為、災情統計、動員人力裝備、善後處理、檢討與建議及結論等事項。

2. 召開災害檢討會：搶救任務結束後，召開災害檢討會，檢討本次災害各編組單位緊急應變及善後處理之優點及改進之缺失，並據以修訂各編組單位任務權責之劃分，以健全災害防救應變體系，強化災害之預防、整備、應變、善後之相關對策、措施。

## 第四節 產業經濟重建

一、消費者保護及法律訴訟協助(行政處)

於災變發生必要時，由行政處法制課召集義務律師組成法令諮詢小組，進駐災區提供服務，並視情形採取下列措施：

(一) 就災變所致消費者生命、身體、健康、財產或其他權益之損害，合於消費者保護法所定企業經營應付之產品責任時，由本府消費者保護官會同本府相關局室，協助消費者進行消費爭議之處理或消費訴訟之提起。

(二) 就災變所致商品或服務有損害消費者生命、身體、健康、財產損害之虞時，由本府消費者保護官會同本府相關局室依消費者保護法第三十三條之規定，進行必要之調查。

(三) 就災變所可能影響各項民生物價之上漲及物資短缺，由本府消費者保護官配合本府相關局室，注意監控非市場供需因素所產生之物價變動，並與相關局室共同研議應採行之各種調整方案。

(四) 就災變所生之損害有合於國家賠償法第二條所定國家應負賠償責任之要件及相關法律問題，提供縣民相關之法律諮詢。

(五) 提供民眾諮詢消費者保護及法律訴訟協助管道：

1. 消費者服務專線：撥1950或縣府電話：08-7320415轉118。

2. 國賠服務專線：08-7346691。

3. 傳真：08-7347182。

4. 網址：http://www.pthg.gov.tw/

5. 地址：屏東市自由路527號。

6. 面洽：屏東縣政府聯合服務中心(屏東市自由路527號)，於每週一上午、週三晚上七時三十分至九時三十分及週五下午一時三十分至十七時，有義務律師免費提供法律諮詢服務。

二、陳情處理

(一) 政風處部分：

1. 陳情請願事件醞釀時應根據情況發展，掌握陳情帶隊人員及主要訴求。

2. 預先協調聯繫權責單位機先疏處，使之消弭於無形。

3. 本機關發生聚眾陳情請願時，應即報告機關首長，通報相關權責單位，聯繫警察機關，控制情況妥善疏處，防範事態擴大。

(二) 警察局部分：

1. 依陳情人數多寡及其嚴重性，調派警力實施安全維護，以防造成嚴重治安事故。

2. 對於意圖藉機煽惑及滋事企圖擴大事端以製造社會動亂者，加強監控蒐證，並依法偵辦。

3. 本保障合法、取締非法嚴正執法之原則，妥適處置。