屏東縣設置太陽光電發電設備免請領雜項執照備查應備文件表

| 項次 | 應備文件 | 注意事項說明 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 太陽光電發電設備免請領雜項執照簽證表 | - 依103.09.22修正條文附件1。 - 須經建築師、土木技師或結構技師簽證（屬技師簽證者必須由技師親自簽署及加蓋執業圖記）。 |
| 二 | 屋頂型：建築物使用執照影本 地面型：土地核准使用許可文件影本 | 建物門牌如經整編應一併檢附門牌證明書。 |
| 三 | 主管機關核發之同意備案函影本 |  |
| 四 | 結構安全證明書正本 | - 依103.09.22修正條文附件2。 - 免附結構計算書。 - 須經建築師、土木技師或結構技師簽證（屬技師簽證者必須由技師親自簽署及加蓋執業圖記）。 |
| 五 | 設備設計圖正本（尺寸數值及單位應標示清晰），包含以下： - 剖面示意圖 - 平面配置圖 - 側立面圖 | - 屋頂型： （1）平面配置圖應標示建築物與太陽光電設備尺寸。 （2）側立面圖： - 設置於屋頂：應標示屋頂面位置及屋頂面至太陽光電發電設備最大高度，不得超過3公尺。 - 設置於露臺：應標示露台面位置及露臺面至太陽光電發電設備最大高度，不得超過3公尺。 - 設置於屋突：應標示屋突面位置及屋突面至太陽光電發電設備最大高度，不得超過1.5公尺。 - 地面型：平面配置圖應標示太陽光電設備尺寸（總設置面積≦660M2），側立面圖應標示地面至太陽光電設備最大高度（高度≦3M）。 - 除合法設置之屋頂外，太陽光電板下方不得加設鐵皮頂蓋。 |

【備註】：申請文件不符前表列項目者，本府得以退件處理。